| Камни бетонные стеновые | СТБ 1008-95 | Отбор образцов. Марка камня по прочности на сжатие. Отпускная прочность камня. Масса камня. Плотность камня. Линейные размеры. Отклонение от номинальных размеров. Отклонение от прямолинейности ребер и плоскостности граней. Отклонение от перпендикулярности граней и ребер камня. Категория бетонной поверхности. Соответствие лицевых поверхностей камня, фактуры эталону. Маркировка, упаковка. | СТБ 1008-95 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 8462-85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиты облицовочные бетонные | СТБ 1374-2003 | Отбор образцов. Класс бетона по прочности на сжатие. Отпускная прочность бетона. Отклонение от номинального линейного размера. Отклонение от прямолинейности реального профиля поверхности. Отклонение от плоскостности поверхности. Отклонение от перпендикулярности смежных поверхностей. Внешний вид и качество поверхности. Категория бетонной поверхности. Водопоглощение. Масса плит. Маркировка, упаковка. | СТБ 1374-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 13015.0-83 |
| Щебень и песок декоративные | ТУ ВY 39141892.001-2016 | Отбор образцов. Зерновой состав. Наличие посторонних включений, засоряющих примесей. Влажность. Масса нетто. Маркировка, упаковка. | ТУ ВY 39141892.001-2016 ГОСТ 8269.0-97 |
| Плиты бетонные для тротуаров | ТУ ВY 391412892.005-2022 | Отбор образцов. Внешний вид и качество поверхности. Точность геометрических параметров. Отклонение от прямолинейности. Отклонение от плоскостности. Отклонение от перпендикулярности. Класс бетона по прочности на сжатие. Отпускная прочность бетона. Водопоглощение. Маркировка, упаковка. | ТУ ВY 391412892.005-2022 СТБ 1071-2007 |
| Плиты гипсовые декоративные | СТБ 1230-2000 | Отбор образцов. Размеры и правильность формы. Внешний вид лицевой поверхности. Масса 1 м² Определение прочности плит. Определение отпускной влажности плит. Маркировка, упаковка. | СТБ 1230-2000 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Щебень окрашенный | ТУ BY 391412892.003-2020 | Отбор образцов. Зерновой состав Влажность Наличие посторонних включений, засоряющих примесей Масса нетто. Маркировка, упаковка. | ТУ BY 391412892.003-2020 ГОСТ 8269.0-97 |
| Плиты накрывочные | СТБ 1238-2000 | Отбор образцов. Класс бетона по прочности на сжатие. Отпускная прочность бетона. Отклонение от линейного размера. Отклонение от прямолинейности. Отклонение от плоскостности. Отклонение от равенства диагоналей. Категория бетонной поверхности. Маркировка, упаковка. | ГОСТ 1238-2000 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |