| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Устройство насыпей и обратных засыпок. Гидромеханизированные и дноуглубительные работы. Земляные работы в особых условиях. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 СП 5.01.01-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-237-2011 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений: - устройство армированных оснований; - устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; - устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; - устройство оснований из намывных грунтов. Устройство фундаментов: - устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит); - устройство свайных фундаментов (из готовых (сборных) свай, из набивных свай, из набивных свай с уплотненным основанием, устройство ростверка, устройство буроинъекционных анкеров и свай); - устройство щелевых фундаментов; - устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах; - устройство подпорных стен и наружных стен подвалов; - устройство траншейных и свайных стен, выполняемых методом «стена в грунте». | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.09-2025 СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия. Устройство асфальтобетонных покрытий. |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению. Посадочный материал. Посадка деревьев и кустарников. Создание газона. Создание цветников. |  |
|  |  | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж оборудования. Монтаж аппаратов колонного типа. Монтаж компрессоров и насосов. Монтаж горизонтальных печей и мельниц. Монтаж холодильных установок. Монтаж теплообменных аппаратов. Монтаж перемешивающих устройств. Монтаж сушильных аппаратов. Монтаж фильтров. Монтаж центрифуг. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов. Сварные соединения трубопроводов. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-72-2007 СП 4.01.06-2024 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения. | СП 4.01.08-2024 |
|  |  | Монтаж систем внутренней канализации. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 | Монтаж систем отопления. | СП 4.02.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных. | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. | СП 4.02.07-2024 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж тепловых сетей. | СТБ 2116-2010 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СН 4.04.06-2024 | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, штативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011. ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); автоматического пожаротушения (электротехническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Строительство кабельной канализации. Вводы кабелей в здании организаций электросвязи. Защита кабелей линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж пассивных оптических сетей | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в зданиях организаций электросвязи. Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в жилых и общественных зданиях. Устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройства комплектные приема-передачи информации «BRENERGO» | ТY BY 291645608.001-2020 | Работоспособность, возможность реализации заданной функции. Соответствие электротехнических характеристик. Показатели внешнего вида, наличие и качество защитно-декоративных покрытий, знаков и надписей. Соответствие конструкции. Геометрические характеристики. Соответствие электрической схеме. Качество контактных соединений. Требование надежности. Электромагнитная совместимость. Комплектность. Маркировка. Упаковка. Требования безопасности. Защита от поражения электрическим током. Защитное заземление. Воздушные зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию. Электроизоляционные свойства. Проверка повышения температуры. | ТY BY 291645608.001-2020 |
| Устройства комплектные низковольтные распределения и управления «BRENERGO» | ТY BY 291645608.003-2023 | Соответствие устройств конструкторской документации и эргономическим требованиям, качество сборки. Габаритные и установочные размеры. Масса. Номинальные технические характеристики. Степени защиты оболочки от внешних воздействий. Цепь защитного заземления. Сопротивление изоляции. Электрическая прочность изоляции. Повышение температуры. Контактные соединения. Защитные покрытия. Зазоры и расстояние утечки. Механическая стойкость. Климатические испытания. Уровень шума. Электромагнитная совместимость. Маркировка. Комплектность. Упаковка. | ТY BY 291645608.003-2023 |
| Устройства распределительные комплектные «BRENERGO» | ТY BY 291645608.006-2024 | Соответствие устройств конструкторской документации и эргономическим требованиям, качество сборки. Габаритные и установочные размеры. Масса. Номинальные технические характеристики. Электрическая прочность изоляции. Контактные соединения. Маркировка. Комплектность. Упаковка. | ТY BY 291645608.006-2024 |
| Подстанции трансформаторные комплектные «BRENERGO» | ТY BY 291645608.005-2024 | Соответствие устройств конструкторской документации и эргономическим требованиям, качество сборки. Габаритные и установочные размеры. Электрическая прочность изоляции. Контактные соединения. Защитные покрытия. Защита от поражения электрическим током. Маркировка. Комплектность. | ТY BY 291645608.005-2024 |
| Разветвители интерфейса «BRENERGO» | ТY BY 291645608.002-2023 | Габаритные и установочные размеры. Максимальное сечение зажимного провода. Масса. Маркировка. Упаковка. | ТY BY 291645608.002-2023 |
| Системы автоматизированные контроля и учета электроэнергии «BRENERGO» | ТY BY 291645608.004-2023 | Работоспособность, возможность реализации заданной функции. Соответствие электротехнических характеристик. Показатели внешнего вида, наличие и качество защитно-декоративных покрытий, знаков и надписей. Соответствие конструкции. Геометрические характеристики. Соответствие электрической схеме. Качество контактных соединений. Требование надежности. Электромагнитная совместимость. Комплектность. Маркировка. Упаковка. Требования безопасности. Защита от поражения электрическим током. Защитное заземление. Воздушные зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию. Электроизоляционные свойства. Проверка повышения температуры. Версия ПО. Метрологические характеристики | ТY BY 291645608.004-2023 |