| Изделия стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном в трубе -оболочке из полиэтилена и оцинкованной стали | СТБ 2270-2012 | - Отбор проб; - Кажущаяся плотность термоизоляции - Водопоглощение по объему - Основные размеры ПИ-изделий, а также отклонения размеров, длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий, длина выводов кабеля - Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки - Отклонение от соосности стального патрубка и трубы-оболочки - Глубина отслоения термоизоляции из пенополиуретана от стальных патрубков и трубы-оболочки по торцу термоизоляции на каждом конце ПИ-изделия - Герметичность сварных и соединительных швов труб-оболочек ПИ-изделий, узлов герметизации выводов кабеля и узлов герметизации металлических заглушек термоизоляции - Высота буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ - Качество нанесения антикоррозионного покрытия металлических заглушек термоизоляции ПИ-концевых элементов и неизолированных стальных деталей ПИ-неподвижных опор и стальной арматуры, - Комплектность, качество упаковки и нанесения маркировки - Качество сварных соединений стальных деталей ПИ-изделий - Электрическое сопротивление термоизоляции между стальной деталью ПИ-изделия или трубой-оболочкой из оцинкованной стали и последовательно соединенными контрольными проводниками - Отсутствие обрыва контрольных проводников - Электрический контакт контрольного проводника заземления со стальной частью ПИ-изделия | СТБ 2270-2012; ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном в трубе - оболочке из полиэтилена и оцинкованной стали | СТБ 2252-2012 | - Отбор проб; - Кажущаяся плотность термоизоляции: - Водопоглощение по объему - Длина неизолированных концов стальной трубы - Увеличение наружного диаметра трубыоболочки - Отклонение от соосности трубы и трубыоболочки - Качество нанесения маркировки - Электрическое сопротивление между стальной трубой или стальной трубойоболочкой из ОС и последовательно соединенными контрольными проводниками. Отсутствие обрыва контрольных проводников | СТБ 2252-2012 ГОСТ 26433.1-89 |