| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |