| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Устройство плитных фундаментов. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 |
|  | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Фундаменты из свай заводского изготовления. Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием. Фундаменты из буронабивных свай. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом “стена в грунте”. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.5-2010 |
|  | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Буроинъекционные анкеры. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.4-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, лестничных маршей и площадок. | СП 1.03.09-2023 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. | СТБ 1685-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Рулонные и мастичные кровли. | СП 1.03.05-2023 |
|  |  | Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. | СП 1.03.04-2022 |
|  |  | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СП 1.03.04-2022 |
|  |  | Вентилируемые системы утепления. | СП 1.03.04-2022 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные; облицовочные. | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Малярные; обойные. | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Стекольные. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных, ксилолитовых; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство сплошных (бесшовных) самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий. | СП 1.03.06-2023 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СТБ 2241-2011 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2006 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия; гуммировочные покрытия; оклеечные покрытия; облицовочные и футеровочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов; поперечный профиль; план и продольный профиль; тротуары, пешеходные улицы и дорожки; велосипедные дорожки; остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; автомобильные стоянки и парковки; пересечения и примыкания; водоотводные системы и устройства. | СТБ 1349-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. | СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб; подвижность. | СТБ 1545-2005 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб; марка по подвижности. | ГОСТ 5802-86 |
| Бетоны | СТБ 1544-2005 | Отбор проб; изготовление образцов; средняя плотность. | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-2020 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от перпендикулярности; отклонение от прямолинейности; отклонение от равенства диагоналей; отклонение от заданного угла сопряжения элементов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | СТБ 1382-2003 | Отбор образцов; предельные отклонения от геометрических параметров; косина резов; внешний вид; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1382-2003 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Геометрические параметры изделия в соответствии с конструкторской документацией; расстояние между парой стержней; отклонение от линейных размеров выпусков стержней в изделиях; отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий; отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, а также отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней; отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа; осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях; отклонению от плоскостности лицевых поверхностей изделия (при необходимости — в зависимости от конструкции); состояние кромок плоских элементов и размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями; качество сварных соединений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 СТБ 2174-2011 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкции (отправочного элемента), влияющие на собираемость; качество сварных соединений; качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Внешний вид; отклонения от линейных размеров; отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Блоки дверные | СТБ 2433-2015 | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей. | СТБ 2433-2015 СТБ1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом); комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 2433-2015 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий; отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение от перпендикулярности опорного ребра; отклонение от проектного положения уголков; отклонение разбивочных осей в пределах узла; отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение плоскости фланца от вертикали; отклонение от перпендикулярности торцов фланцев; отклонение разбивочных осей от центра узла и смещение между гранями раскосов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1396-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений и размеров их сечений. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер. | ГОСТ 9378-93 |
|  |  | Качество подготовки поверхности ферм под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 |
| Детали профильные из древесины | СТБ 1074-2009 | Линейные размеры; отклонение от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности; внешний вид; маркировка; упаковка. | СТБ 1074-2009 |
| Детали профильные из древесины | СТБ 1074-2009 | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Пороки древесины. | ГОСТ 2140-81 |
|  |  | Шероховатость. | ГОСТ 15612-2013 |