| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Внешний вид; отклонения от линейных размеров; отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1317-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид сварных соединений. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкции (отправочного элемента), влияющие на собираемость; качество сварных соединений; качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от перпендикулярности; отклонение от прямолинейности; отклонение от равенства диагоналей; отклонение от заданного угла сопряжения элементов; качество сварных соединений; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 СТБ 1381-2003 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия. | ГОСТ 9.032-74 |
|  |  | Толщина антикоррозионного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий; отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение от перпендикулярности опорного ребра; отклонение от проектного положения уголков; отклонение разбивочных осей в пределах узла; отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; отклонение плоскости фланца от вертикали; отклонение от перпендикулярности торцов фланцев; отклонение разбивочных осей от центра узла и смещение между гранями раскосов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1396-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений и размеров их сечений. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер. | ГОСТ 9378-93 |
|  |  | Качество подготовки поверхности ферм под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Геометрические параметры изделия и арматурных сварных соединений; расстояние между парой стержней; отклонение от линейных размеров выпусков стержней в изделиях; отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий; отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях; отклонение от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней; отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий закрытого типа; качество сварных соединений.. | СТБ 2174-2011 СТБ 1133-98 |