| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.02-2023 СТБ 1164.0-2012 | Устройство плитных фундаментов. | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СТБ 1959-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж элементов конструкций. | СТБ 1766-2009 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СТБ 1749-2007 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортового камня; укладка плит. | СТБ 1685-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Рулонные и мастичные кровли. | СТБ 1992-2009 |
|  |  | Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СТБ 2040-2010 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02.114-2009 СТБ 2031-2010 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. | СТБ 2032-2010 |
|  |  | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СТБ 2088-2010 |
|  |  | Вентилируемые системы утепления. | СТБ 2034-2010 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов. | СТБ 1473-2004 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Штукатурные; облицовочные. | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Малярные; обойные. | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Стекольные. | СТБ 1475-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СТБ 1483-2004 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СТБ 1970-2009 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
| Благоустройство территорий. Озеленение. | ТКП 45-3.02-69-2007. СТБ 2058-2010 | Подготовка территорий к озеленению; посадка деревьев и кустарников; создание газонов; создание цветников. | СТБ 2058-2010 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Геометрические параметры конструкции (отправочного элемента), влияющие на собираемость; качество сварных соединений; качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения; комплектность; маркировка; упаковка. | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль качества подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие. | ГОСТ 9.402-2004 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Внешний вид; отклонения от линейных размеров; отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Внешний вид; отклонение от линейных размеров; отклонение от перпендикулярности; отклонение от прямолинейности; отклонение от равенства диагоналей; отклонение от заданного угла сопряжения элементов; комплектность; маркировка; упаковка. | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных соединений. | СТБ 1133-98 |
|  |  | Внешний вид и толщина защитного покрытия. | ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 |
| Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | СТБ 1076-97 | Геометрические параметры; ширина раскрытия трещин; качество бетонной поверхности и внешний вид; маркировка. | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.1-81 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб; изготовление образцов; температура бетонной смеси; сохраняемость; удобоукладываемость (подвижность); | СТБ 1545-2005 |
| Растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб; изготовление образцов; марка по подвижности. | ГОСТ 5802-86 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор проб; геометрические параметры изделий и арматурных сварных соединений; расстояние между парой стержней; отклонение от линейных размеров выпусков стержней; отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях; отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов; визуальный контроль качества поверхности сварных соединений. | СТБ 2174-2011 СТБ 1133-98 |
| Детали профильные из древесины | СТБ 1074-2009 | Линейные размеры; отклонение от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности; внешний вид; маркировка; упаковка. | СТБ 1074-2009 |
|  |  | Влажность древесины. | ГОСТ 16588-91 |
|  |  | Пороки древесины. | ГОСТ 2140-81 |
|  |  | Шероховатость. | ГОСТ 15612-85 |