| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб. Удобоукладываемость. Сохраняемость удобоукладываемости во времени. Температура бетонной смеси Средняя плотность | СТБ 1545-2005 |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2011 | Отбор проб. Средняя плотность | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ2730.1-78 СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2011 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб. Марка по подвижности растворной смеси. Расчетная температура применения растворной смеси. Средняя плотность | ГОСТ 5802-86 СТБ 1307-2012 |
| Кострукции и изделия бетонные и железобетонные сборные | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1319-2002 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 13015.0-83 |
|  |  | Геометрические параметры: -отклонение от линейного размера; -отклонение от прямолинейности; - отклонение отплоскостности; - отклонение отперпендикулярности; -отклонение от равенства длин диагоналей. Соответствие закладных изделий рабочим чертежам. Внешинй вид. Категория поверхности. Ширина раскрытя трещин. Упаковка. Маркировка. | СТБ 1319-2002 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 23433.1-89 |