| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж технологических трубопроводов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж оборудования: монтаж аппаратов колонного типа; монтаж компрессоров и насосов; монтаж горизонтальных печей и мельниц; монтаж холодильных установок; монтаж теплообменных аппаратов; монтаж перемешивающих устройств; монтаж сушильных аппаратов; монтаж фильтров; монтаж центрифуг; монтаж аппаратов высокого давления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |