| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Насыпи и обратные засыпки. Гидромеханизированные и дноуглубительные работы. | СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Производство штукатурных работ. | СП 1.03.07-2023 |
|  |  | Производство облицовочных работ. |  |
|  |  | Производство малярных работ. |  |
|  |  | Производство обойных работ. |  |
|  |  | Производство стекольных работ. |  |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 | Заполнение оконных проёмов. Заполнение дверных проёмов. | СП 1.03.15-2024 |
|  | СП 1.03.01-2019 | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий полов. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. Устройство земляного,гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов. | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий | ТКП 45-3.02-7-2005 | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СТБ 1685-2006 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СН 4.04.06-2024 | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Строительство кабельной канализации. Вводы кабелей в здании организаций электросвязи. Защита кабелей линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж пассивных оптических сетей | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в зданиях организаций электросвязи. Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в жилых и общественных зданиях. Устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011. ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); автоматического пожаротушения (электротехническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Бестраншейная прокладка инженерных сетей и коммуникаций | ТКП 211-2010 | Устройство бестраншейной прокладки | ТКП 216-2016 ТКП 211-2010 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |