| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2006 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
|  | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи; система кабельного телевидения; система домофонной связи; локальная сеть передачи данных; диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пассивные оптические сети | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Камни бортовые для автомобильных дорог общего назначения | ГОСТ 32961-2014 | Отклонение от линейных размеров; отклонение от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности смежных граней; внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 32962-2014 |
| Камни бортовые бетонные | СТБ 1097-2012 | Отклонение от линейных размеров; отклонение от прямолинейности профилей лицевых поверхностей (при измерении на всей длине камня); отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней (по высоте камня); внешний вид и качество бетонных поверхностей; маркировка, упаковка | СТБ 1097-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Плиты бетонные для тротуаров и дорог | СТБ 1071-2007 | Отклонение от линейных размеров; отклонение от прямолинейности профилей лицевых поверхностей (при измерении на всей длине камня); отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных граней (по высоте камня); внешний вид и качество бетонных поверхностей; отклонение от равенства длин диагоналей; маркировка, упаковка | СТБ 1071-2007 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |