| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Блоки дверные | СТБ 2344-2015 | - отклонение от номинальных размеров; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от плоскостности; - разность длин диагоналей; - провесы; - влажность; - наличие пороков и дефектов обработки; - внешний вид; - маркировка; - упаковка | СТБ 2344-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26633.1-89 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 2140-81 |
| Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | СТБ 1074 | - отклонение от номинальных размеров; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от перпендикулярности; - влажность; - наличие пороков и дефектов обработки; - внешний вид; - шероховатость поверхностей; - маркировка; - упаковка | ГОСТ 1074-2009 ГОСТ 15588-91 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 24404-80 |
| Заполнение оконных и дверных проемов из поливинилхлоридного профиля, из бруса деревянного, из алюминиевого профиля | ТКП 45-3.02-223-2010 | - геометрические размеры (высота, ширина) дверных проемов; - величина зазора между дверным блоком и проемом; - отклонение от горизонтальности и вертикальности дверных блоков; - расстояние между крепежными элементами; - высота запирающих приборов (дверных ручек); - величина напуска наличника на дверную коробку; - отклонение от вертикальности наличника | СТБ 1476-2004 СТБ 1477-2004 СТБ 1484-2004 |