| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Производство штукатурных работ. Производство облицовочных работ. | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Производство малярных работ. Производство обойных работ. | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Производство стекольных работ. | СТБ 1475-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство монолитных покрытий. Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) покрытий. Устройство покрытий из штучных материалов. | СТБ 1483-2004 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-72-2007 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1484-2004 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов. | СТБ 1473-2004 |