| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. Земляные работы | ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж Вертикальная планировка Разработка выемок и котлованов Насыпи и обратные засыпки | СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство искусственных оснований и укрепление грунтов | ТКП 45-5.01-268-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-76-2007 ТКП 45-5.01-107-2008 СТБ 1164.0-2012 | Основания из насыпных грунтов Основания из намывных грунтов Основания из закрепленных грунтов Армированные основания и сооружения из армированного грунта | СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011 |
| Устройство свайных фундаментов | ТКП 45-5.01-256-2012 П 13-01 к СНБ 5.01.01-99 П 19-04 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Фундаменты из забивных свай Фундаменты из буронабивных свай Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием | СТБ 1164.3-2009 |
| Устройство специальных видов фундаментов зданий и сооружений | П 14-01 к СНБ 5.01.01-99 П 18-04 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Опускные колодцы Траншейные и свайные стены, выполняемым методом “стена в грунте” Опускные колодцы Буроинъекционные анкеры | СТБ 1164.4-2009 СТБ 1164.5-2010 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Кладка из кирпича и изделий правильной формы для кирпичной кладки Арки и перемычки Стены из мелких блоков Возведение каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах Возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха | СТБ 2087-2010 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Опалубочные работы Арматурные работы Бетонные работы Специальные методы бетонирования Производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности Производство бетонных работ при отрицательных температурах | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости Монтаж ригелей, балок, ферм, плит Монтаж панелей стен Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок Сварка и антикоррозионная защита стальных элементов стыков Замоноличивание стыков и швов Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СТБ 1959-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Подготовительные работы Укрупнительная сборка конструкций Монтаж колонн Монтаж подкрановых балок Монтаж конструкций покрытия Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах Предварительное напряжение конструкций Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий: - колонны и опоры; - фермы, ригели, балки, прогоны; - подкрановые балки; - крановые пути мостовых кранов; - крановые пути подвесных кранов; - профилированный настил Монтаж конструкций транспортных галерей Монтаж конструкций резервуаров Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж и устройство несущих деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Производство монтажных работ | СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок Монтаж каркасно-обшивных перегородок Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СТБ 1970-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности Лакокрасочные покрытия, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия, покрытия гуммировочные, металлизационные покрытия, комбинированные покрытия, оклеечные покрытия, облицовочные и футеровочные покрытия | СТБ 1684-2006 |
| Кровельные работы | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Устройство битумно-полимерных рулонных и мастичных кровель Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных асбестоцементных волнистых листов Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы) Устройство кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила, металлической черепицы | СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
|  |  | Устройство кровель из светопрозрачных материалов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 ТКП 45-3.02-71-2007 СТБ 2031-2010 | Устройство легких штукатурных систем утепления Устройство тяжелых штукатурных систем утепления Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий Устройство вентилируемых систем утепления | СТБ 2032-2010 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 |
|  |  | Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство утепления цоколей Устройство утепления крыши и перекрытия | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с использованием материалов из пеностекла | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Устройство тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов | СТБ 2241-2011 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Производство штукатурных работ | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Производство облицовочных работ | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Производство малярных работ | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Производство обойных работ | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Производство стекольных работ | СТБ 1475-2004 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проёмов Заполнение дверных проёмов | СТБ 1484-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов | СТБ 1473-2004 |
| Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна Устройство слоев основания Установка бортового камня Укладка плит | СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территорий | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
| Благоустройство территорий, озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | Подготовка территории к озеленению Посадочный материал Посадка деревьев и кустарников Создание газона Создание цветников | СТБ 2058-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство основания Устройство монолитных покрытий Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток Устройство сплошных (бесшовных) покрытий Устройство покрытий из плиточных материалов Устройство ксилолитового покрытия Устройство жаростойкого покрытия Устройство металлоцементного покрытия Устройство земляного покрытия Устройство гравийного и шлакового покрытия Устройство щебеночного покрытия | СТБ 1483-2004 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутренней канализации | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем отопления | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования | СТБ 2021-2009 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2018 | Установка теплосчетчиков | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации Работы по устройству основания для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов тепловых сетей Работы по устройству основания для прокладки трубопроводов тепловых сетей Монтаж тепловых сетей | СТБ 2116-2010 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2011 | Электропроводки Кабельные линии Воздушные линии электропередачи Распределительные устройства и подстанции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи Система кабельного телевидения Система домофонной связи Локальная сеть передачи данных Диспетчеризация инженерного оборудования Системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации; оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть) автоматического пожаротушения (электротехническая часть) охранной сигнализации видеонаблюдения контроля и управления доступом | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж инженерных сетей: линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте Прокладка кабелей электросвязи в канальной канализации Строительство кабельной канализации Вводы кабелей в здания организаций электросвязи Защита кабелей линий электросвязи Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж пассивных оптических сетей | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в зданиях организаций электросвязи Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в жилых и общественных зданиях Устройство заземлений | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |