| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний(контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Фермы стропильные стальные | СТБ 1396-2003- | -отклонение линейных рамеров; -отклонение формы и расположение поверхностей деталей от проектных; -внешний вид изделия; -качество подготовки поверхности изделия; - толщина защитного покрытия; -комплектность; -маркировка; - упаковка | ГОСТ 1396-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | -проверка наличия сопроводительных документов; -отклонение геометрических параметров; -качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения: -качество подготовки поверхности изделия; -внешний вид и толщина защитного покрытия; -комплектность; -маркировка; -упаковка | ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 23118-2019 |