| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
|  | ТКП 45-5.01-254-2012 ТКП 45-5.01-268-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 | Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, оснований и сооружений из армированного грунта | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | СТБ 2087-2010 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; каркасно-обшивныех перегородок; стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки; конструкций из асбесто-цементных экструзион- ных панелей и плит | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж элементов конструкций | СТБ 1766-2007; СТБ 1968-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 |
| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| Устройство антикорро- зионных покрытий строительных конструк- ций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Устройство рулонных и мастичных кровель; кровель из листовых и штучных материалов; кровли из мелкоштучных материалов; кровли из асбестовых и цементно-волокнистых листов;кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | СТБ 1992-2009; СТБ 2040-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокра -сочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов; из горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из метал- лических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений раз- личных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления; вентилируемые системы утепления; системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия | СТБ 2031-2010 СТБ 2032-2010 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Штукатурные работы | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Облицовочные работы | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Малярные работы | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Обойные работы | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Стекольные работы | СТБ 1475-2004 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Заполнение оконных проемов; заполнение дверных проемов; устройство откосов | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя и стяжки; подстилающего слоя из песка и щебня; устройство гидроизоляции; теплозвукоизоляции; монолитных покрытий; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; сплошных (бесшовных) покрытий; покрытий из штучных материалов; ксилолитового покрытия; жаростойкого покрытия; металлоцементного покрытия; земляного покрытия; гравийного и шлакового покрытия; глинобитного покрытия; щебеночного покрытия | СТБ 1483-2004 |
| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СТБ 2241-2011 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротурных. | ТКП 45-3.02-6-2005 ТКП 45-3.02-7-2005 | Сооружение земляного полотна; устройство слоев основания; установка бортвого камня; установка плит | СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство террито- рий. Устройство асфальто- бетонных покрытий | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
| Благоустройство территорий. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | Подготовка территории к озеленению Посадочный материал Посадка деревьев и кустарников Создание газона Создание цветников | СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Ограды | ТКП 45-3.02-252-2011 | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград | ТКП 45-3.02-252-2011 |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж технологического оборудования: Монтаж аппаратов колонного типа Монтаж компрессоров и насосов Монтаж горизонтальных печей и мельниц Монтаж холодильных установок Монтаж теплообменных аппаратов Монтаж перемешивающих устройств Монтаж сушильных аппаратов Монтаж фильтров Монтаж центрифуг | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов; Сварные соединения трубопроводов | ГОСТ 26433.0-85. ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03-02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 | Водоснабжение | СТБ 2001-2009; СТБ 2020-2009 |
|  | СП 1.03-02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 | Канализация | СТБ 2017-2009; СТБ 2020-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 ТКП 45-4.02-73-2007 | Отопление | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 работ | Монтаж тепловых пунктов и котельных | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования | СТБ 2021-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж дымовых труб | СТБ 2039-2010 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация | СТБ 2072-2010 |
| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливаю- щего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Монтаж тепловых сетей | СТБ 2116-2010 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2018 | Установка теплосчетчиков | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2011. | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи Система кабельного телевидения Система домофонной связи Локальная сеть передачи данных Диспетчеризация инженерного оборудования Системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-9485 |
| Устройство систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов; штативов и пультов; прибров и средств автоматизации; оптические кабели | ГОСТ 26433.0-85. ГОСТ 26433.1-89. ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации; оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электро-техническая часть); автоматического пожаротушения (электро- техническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж инженерных сетей: линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в канальной канализации. Строительство кабельной канализации. Вводы кабелей в здания организаций электросвязи. Защита кабелей линий электросвязи. Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |