| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич и камни керамические | СТБ 1160-99 | - отбор образцов; - внешний вид; - размеры и правильность форм; - наличие известковых включений; - предел прочности при сжатии; - предел прочности при изгибе; - водопоглощение; - масса; - маркировка | СТБ 11160-99 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 8462-85 |
| Камни керамические поризованные пустотелые | ТУ BY 300035579.002-2021 | - отбор образцов; - внешний вид; - размеры и правильность форм; - наличие известковых включений; - средняя плотность; - предел прочности при сжатии; - предел прочности при изгибе; - маркировка; - упаковка | ТУ BY 300035579.002-2021 СТБ 11160-99 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 8462-85 |
| Сырье глинистое | ГОСТ 21216-2014 | - отбор образцов; - масса пробы; - влажность; - зерновой состав | ГОСТ 35914.11-93 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 21216-2014 ГОСТ 32026-2012 |
| Изделия керами-ческие художест-венных промыслов | СТБ 841-203 | - внешний вид | СТБ 841-203 |
| Порошкообразная глина | СТБ 1969-2009 | - масса пробы; - относительная влажность; - зерновой состав; - наличие посторонних включений и засоряющих примесей | СТБ 1969-2009 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 21216-2014 |
| Бой керамического кирпича | СТБ 1969-2009 | - зерновой состав; - относительная влажность; - наличие посторонних включений и засоряющих примесей | СТБ 1969-2009 ГОСТ 21216-2014 |
| Смесь из керамического кирпича Теннисит | ТУ BY 300035579.001-2021 | - отбор проб; - наличие посторонних включений и засоряющих примесей; - зерновой состав; - насыпная плотность; - упаковка; - маркировка | ТУ BY 300035579.001-2021 ГОСТ 9758-86 |
| Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | - опалубочные работы; - арматурные работы; - бетонные работы | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | - подготовительные работы; - укрупнительная сборка элементов; - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; - сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; - сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях; - сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах; - Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила); - монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 |