| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | СТБ 1071-2007 | - отбор образцов; - предельные отклонения от геометрических размеров; - качество бетонной поверхности; - однотонность цвета (для окрашенных поверхностей); - отпускная прочность бетона; - водопоглощение; - маркировка | СТБ 1071-2007 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Камни бетонные стеновые | СТБ 1008-2007 | - отбор образцов; - марка камня по прочности на сжатие; - отпускная прочность камня; - марка легкого бетона по средней плотности; - линейные размеры; - отклонение от прямолинейности ребер и плоскостности граней; - отклонение от перпендикулярности граней и ребер камня; - категория бетонной поверхности; - соответствие лицевых поверхностей камня, фактуры эталону; - маркировка | СТБ 1008-2007 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки оконные и дверные их ПВХ профиля | СТБ 1108-2017 | - соответствие размеров и расположение отверстий (прорезов); - отклонение от геометрических параметров; - перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга; - внешний вид и качество поверхностей; - комплектность; - маркировка; - упаковка | СТБ 1108-2017 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26633.1-89 |
| Блоки дверные | СТБ 2344-2015 | - отклонение от номинальных размеров; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от плоскостности; - разность длин диагоналей; - наличие и высота провесов; - внешний вид; - влажность древесины; - наличие пороков и дефектов обработки; - шероховатость поверхностей; -комплектность; - маркировка; - упаковка | СТБ 2344-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26633.1-89 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 9378-2012 |
| Двери противопожарные | СТБ 1394-2003 | - отклонение от номинальных размеров дверей и их сборочных единиц; - отклонение от плоскостности и прямолинейности дверей и их сборочных единиц; - отклонение от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединений; - зазоры в местах соединений элементов; - отклонение от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий; - качество сварных швов соединений металлических элементов; - оснащение дверей запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания; - наличие прокладок, лент, отверстий, петель, замков и пр. - комплектность; - маркировка; - упаковка | СТБ 1394-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26633.1-89 |
| Фермы стропильные стальные из гнутых профилей | СТБ 1396-2003 | - отклонение от линейных размеров ферм, отправочных элементов, и их деталей, расположение формы и расположение поверхностей деталей ферм от номинальных; - качество сварных соединений; - качество подготовки поверхностей; - толщина антикоррозионного покрытия; - комплектность; - маркировка; | СТБ 1396-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26633.1-89 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | - внешний вид (дефекты) поверхности элементов изделий; - предельные отклонения геометрических параметров изделий и их сборочных элементов; - отклонение от проектной толщины антикоррозионного покрытия; - проектные отклонения от проектных размеров сечения швов сварных соединений; - внешний вид сварных швов; - комплектность; - маркировка; - упаковка | СТБ 1317-2002 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26633.1-89 ГОСТ 22727-88 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | - отклонение от геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) от проектной документации; - соответствие антикоррозионного покрытия проектной документации; - качество лакокрасочного покрытия; - адгезия лакокрасочного покрытия; - качество сварных швов; - отклонение размеров швов сварных соединений и конструкций; - отклонение диаметров отверстий от проектных в зависимости от способа образования и типа болтового соединения; - прямолинейность, линейные размеры, равность диагоналей; - комплектность; - маркировка; - упаковка | ГОСТ 23118-2019 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26633.1-89 ГСТ 15140-78 |
| Сварочные работы | СТБ 2089-2010 | - производство сварочных работ; - сварка в условиях низких температур | СТБ 2089-2010 |