| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | - электропроводки; - кабельные линии; - воздушные линии электропередач; - распределительные устройства и подстанции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройства связи и диспетчеризации инженерного оборудования | СН 4.04.02-2019 | - устройство сети стационарной электросвязи; - устройство систем кабельного телевидения; - устройство систем домофонной связи; - устройство локальных сетей передачи данных; - устройство систем диспетчеризации инженерного оборудования; - устройство системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 | - монтаж конструкций; - монтаж трубных проводок; - монтаж электропроводок; - монтаж щитов, штативов и пультов; - монтаж приборов и средств автоматизации; - монтаж оптических кабелей | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | СН 2.02.03-2019 ТКП 364-2011 ТКП 365-2011 ТКП 490-2013 | - монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); - монтаж систем автоматического пожаротушения (электротехническая часть); - монтаж систем охранной сигнализации; - монтаж систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Благоустройство территорий | ТКП 45-3.02-70-2009 | - сооружение земляного полотна; - устройство слоев основания; - установка бортового камня; - устройство сборного покрытия из тротуарных плит | СТБ 1685-2006 |
|  | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | - подготовительные работы; - устройство оснований под асфальтобетонные покрытия; - устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |
|  | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | - подготовка территорий к озеленению; - посадочный материал; - посадка деревьев и кустарников; - создание газонов; - создание цветников | СТБ 2058-2010 |
|  | ТКП 45-3.02-252-2011 (02250) | - устройство постоянных оград; - устройство временных оград | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |