| Наименование испытываемой продукции в строительстве | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве | Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных процессов | Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| Стекло закаленное эмалированное (стемалит) | ГОСТ 33891-2016 | - отклонение по длине (ширине); - отклонение по толщине; - отклонение от размеров стекол непрямоугольной формы; - расположение пазов и/или вырезов; - отклонение от плоскостности; - отклонение от прямолинейности кромок; - разность длин диагоналей; - обработка кромок; - пороки внешнего вида; - цвет | ГОСТ 32557-2013 ГОСТ 33891-2016 |
|  |  | - расположение отверстий и качество их обработки | ГОСТ 30698-2014 |
|  |  | - характер разрушения | ГОСТ 33002-2014 |
|  |  | - маркировка; упаковка | ГОСт 32530-2013 |
| Стекло закаленное | ГОСТ 30698-2014 | - отклонение по длине (ширине); - отклонение по толщине; - отклонение от размеров стекол непрямоугольной формы; - отклонение размеров моллированных стекол; - отклонение от плоскостности; - отклонение от прямолинейности кромок; - разность длин диагоналей | ГОСТ 32557-2013 |
|  |  | - расположение отверстий и качество их обработки; - располжение пазов и/или вырезов; - пороки внешнего вида; - механическая прочность | ГОСТ 30698-2014 |
|  |  | - характер разрушения | ГОСТ 33002-2014 |
|  |  | - маркировка; упаковка | ГОСТ 32530-2013 |
| Стеклопакеты клееные строительного назначения | ГОСТ 24866-2014 | - отклонения от геометрических параметров: - предельное отклонение номинальной толщины стеклопакета; - номинальный размер по высоте или ширине; - разность длин диагоналей; - отклонение от плоскостности; - отклонение от прямолинейности кромок; - глубина внутреннего герметизирующего слоя; - глубина наружного герметизирующего слоя; - общая глубина герметизирующего слоя; - герметичность; - оптические искажения; - внешний вид; - маркировка; упаковка | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32530-2013 ГОСТ 32557-2014 ГОСТ 33003-2014 |