| Изделия ручной формовки | ТY BY 491057536.001-2019 | Отбор проб | ТY BY 491057536.001-2019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соответствие лицевых поверхностей, фактуры эталону | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение геометрических параметров по длине, ширине, высоте | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение ребер от прямолинейности и граней от плоскостности | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонение боковых и торцовых граней от перпендикулярности | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Масса изделия | ГОСТ 29329-92 |
|  |  | Комплектность | ТY BY 491057536.001-2019 |
|  |  | Маркировка | ТY BY 491057536.001-2019 |
|  |  | Упаковка | ТY BY 491057536.001-2019 |
| Плиты гипсовые декоративные | СТБ 1230-2000 | Отбор проб; Размеры и правильность формы; Внешний вид лицевой поверхности. Отпускная влажность. Определение массы 1 м2 плиты. Маркировка. Упаковка | СТБ 1230-2000 |