| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. Гидромеханизированные и дноуглубительные работы. | СП 1.03.14-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы. Арматурные работы. Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Гуммировочные покрытия. Оклеечные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Устройство штукатурных систем утепления. Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Устройство вентилируемых систем утепления. Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей. Устройство утепления надземного этажа. Устройство утепления крыш и перекрытий. | СП 1.03.04-2022 |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж оборудования. Монтаж аппаратов колонного типа. Монтаж компрессоров и насосов. Монтаж горизонтальных печей и мельниц. Монтаж холодильных установок. Монтаж теплообменных аппаратов. Монтаж перемешивающих устройств. Монтаж сушильных аппаратов. Монтаж фильтров. Монтаж центрифуг. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов. Сварные соединения трубопроводов. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. Электрическое освещение. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |