| Устройство оснований и фундаментов | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов. | СТБ 1164.1-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, лестничных маршей и площадок. | СТБ 1959-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж элементов конструкций. | СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СТБ 1970-2009 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Рулонные и мастичные кровли. | СТБ 1992-2009 |
|  |  | Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СТБ 2040-2010 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02.114-2009 СТБ 2031-2010 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. | СТБ 2032-2010 |
|  |  | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СТБ 2088-2010 |
|  |  | Вентилируемые системы утепления. | СТБ 2034-2010 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов. | СТБ 1473-2004 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Стекольные. | СТБ 1475-2004 |
| Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевого профиля | СТБ 939-2013 | Внешний вид | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей |  |
|  |  | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях |  |
|  |  | Функционирование оконных и дверных приборов |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Витрины и витражи из алюминиевого профиля | СТБ 1609-2020 | Соответствие конструкции и геометрических параметров рабочим чертежам | СТБ 1609-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от геометрических параметров |  |
|  |  | Правильность установки светопрозрачных заполнений |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Блоки дверные из алюминиевого профиля | СТБ 2433-2015 | Внешний вид | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Элементы остекления балконов и лоджий из алюминиевого профиля | СТБ 1912-2008 | Внешний вид | СТБ 1912-2008 СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Двери, люки противопожарные из алюминиевых профилей | СТБ 1394-2003 | Внешний вид | СТБ 1394-2003 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности и прямолинейности, плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных деталей, номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий зазоры в местах соединений элементов |  |
|  |  | Оснащенность дверей и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания, соответствие способа врезки и крепления запирающих устройств и устройств самозакрывания указанным и рабочих чертежах |  |
|  |  | Наличие в вертикальных стойках коробки отверстий для крепежных дюбелей |  |
|  |  | Наличие наличника и соответствие способа его крепления указанному в рабочих чертежах; |  |
|  |  | Наличие уплотняющих прокладок по периметру притвора полотна двери, люка |  |
|  |  | Наличие термоуплотнительной ленты по периметру коробок |  |
|  |  | Количество петель и соответствие способа их крепления указанным в рабочих чертежах |  |
|  |  | Наличие замазки, эластичной мастики или профильной прокладки по периметру стеклопакета в частично остекленных дверях |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Элементы зенитных, аэрационных и светоаэрационных фонарей из алюминиевых сплавов | СТБ 1967-2009 | Внешний вид | СТБ 1967-2009 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от линейных размеров, прямолинейности и плоскостности, равенства длин диагоналей, расстояний между группами монтажных отверстий, диаметров отверстий от проектных |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Двери дымонепроницаемые из алюминиевого профиля | СТБ 1647-2006 | Внешний вид | СТБ 1647-2006 СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, равенства длин диагоналей |  |
|  |  | Оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания, соответствие способа их врезки и крепления требованиям рабочих чертежей |  |
|  |  | Наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей |  |
|  |  | Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Перегородки противопожарные из металлических профилей | СТБ 2281-2012 | Внешний вид | СТБ 2281-2012 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от плоскостности, прямолинейности и перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей) перегородок и их сборочных единиц |  |
|  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) сварных угловых соединений |  |
|  |  | Отклонения от плоскостности лицевых поверхностей элементов в узлах соединения сопрягаемых однотипных деталей |  |
|  |  | Отклонения угла реза профилей |  |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров расстояний между центрами сборочных и монтажных отверстий |  |
|  |  | Соответствие вида и способа крепления остекления и уплотнительных прокладок в частично, остекленных и остекленных перегородках |  |
|  |  | Наличие защитного покрытия элементов перегородок |  |
|  |  | Качество лицевых поверхностей перегородок |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Окна противопожарные | ТУ BY 690828194.001-2018 | Внешний вид | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 ТУ BY 690828194.001-2018 |
|  |  | Наличие терморасширяющейся ленты |  |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц |  |
|  |  | Отклонения от прямолинейности, плоскостности, равенства длин диагоналей, зазоров в местах соединения деталей |  |
|  |  | Отклонение от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединения сопрягаемых деталей, зазоры в местах соединения |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Легкосбрасываемые конструкции из алюминиевых профилей | ТУ BY 690828194.002-2018 | Внешний вид и качество поверхности | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 ТУ BY 690828194.002-2018 |
|  |  | Соответствие размеров и расположения отверстий(прорезей) требованиям конструкторской документации |  |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров конструкции и их элементов |  |
|  |  | Отклонение от плоскостности и прямолинейности изделий и их элементов |  |
|  |  | Отклонение от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединения сопрягаемых деталей, зазоры в местах соединения |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Двери противовзломные из алюминиевых профилей | ТУ BY 690828194.004-2019 | Внешний вид защитно-декоративного покрытия и светопрозрачного заполнения | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 ТУ BY 690828194.004-2019 |
|  |  | Соответствие размеров требованиям конструкторской документации |  |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы |  |
|  |  | Работоспособность |  |
|  |  | Усилие открывания полотна |  |
|  |  | Плотность прилегания уплотнителей |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |
| Зенитные фонари из алюминиевых профилей | ТУ BY 690828194.005-2019 | Внешний вид защитно-декоративного покрытия и светопрозрачного заполнения | СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 ТУ BY 690828194.005-2019 |
|  |  | Соответствие размеров изделий рабочим чертежам |  |
|  |  | Отклонения геометрических размеров изделий и их элементов |  |
|  |  | Работоспособность створок (приводов) |  |
|  |  | Комплектность |  |
|  |  | Маркировка |  |
|  |  | Упаковка |  |