| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб. Удобоукладываемость по показателю подвижность. Сохраняемость свойств. Средняя плотность. Температура. | СТБ 1545-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны легкие. | СТБ 2674-2025 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 | Изготовление образцов. Средняя плотность. Прочность на сжатие. | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб. Изготовление образцов. Подвижность. Плотность растворной смеси. Жизнеспособность и группа по сохраняемости подвижности. Прочность на сжатие. | ГОСТ 5802-2024 |
| Добавки для бетонов и строительных растворов | СТБ 1112-98 | Отбор проб. Внешний вид. | СТБ 1112-98 СТБ EN 934-6-2014 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб. Зерновой состав и модуль крупности. Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания). Содержание глины в комках. Наличие засоряющий примесей. Насыпная плотность. | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8269.0-97 |