| Ворота распашные | СТБ 2442-2007 | Отбор проб | СТБ 2442-2007, п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонение от плоскостности, прямолинейности, высоте, ширине и диагонали Разность длин диагоналей Зазоры в местах соединений Внешний вид поверхности ворот Отклонения линейных размеров, углов, радиусов и фасок деталей ворот Полнота заполнения полости полотен ворот негорючими теплоизоляционными материалами Наличие в комплекте крепежных элементов Поворот полотна ворот | СТБ 1457-2004 СТБ ЕН 12604-2006, п.4 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Адгезия | ГОСТ 15140-78, раздел 2 |
|  |  | Качество сварных швов соединений металлических элементов ворот | СТБ 1133-98 |
|  |  | Комплектность, маркировка | СТБ 2442-2007 |