| Земляные работы | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки. | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов. | СТБ 1164.1-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. | СТБ 1959-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009 | Арматурные работы; Опалубочные работы; Бетонные работы. | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях. Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и прогонов, профилированного настила). Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. | СТБ 1749-2007 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж элементов конструкций. | СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СТБ 1970-2009 |
| Устройство каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 2087-2010 | Каменные и армокаменные конструкции. | СТБ 2087-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Гидроизоляция из рулонных материалов; окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная); гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляция из металлических листов; гидроизоляция из полимерных листовых материалов; тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Рулонные и мастичные кровли. | СТБ 1992-2009 |
|  |  | Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток); кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов; кровли из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. | СТБ 2040-2010 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02.114-2009 СТБ 2031-2010 | Легкие и тяжелые штукатурные системы утепления. | СТБ 2032-2010 |
|  |  | Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. | СТБ 2088-2010 |
|  |  | Вентилируемые системы утепления. | СТБ 2034-2010 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проемов. Заполнение дверных проемов. | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов. | СТБ 1473-2004 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Штукатурные; облицовочные. | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Малярные; обойные. | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Стекольные. | СТБ 1475-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство монолитных покрытий; устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; устройство сплошных (бесшовных) покрытий; устройство покрытий из штучных материалов. | СТБ 1483-2004 |
| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |