| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж элементов конструкций. | СП 1.03.10-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 | Электропроводки; кабельные линии; электроосвещение; распределительные устройства и подстанции; линии электропередач. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 П1-2018 к ТКП 45-4.02-323-2018 СТБ 2241-2011 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Водоснабжение. | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Канализация. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Отопление. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Вентиляция и кондиционирование воздуха. | СТБ 2021-2009 (кроме п.6) |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Тепловые пункты и котельные. | СТБ 1999-2009 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Водоснабжение и канализация. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Тепловые сети. | СТБ 2116-2010 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |