| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов; | ГОСТ 23118-2019, 6.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) от проектной документации, от номинальных значений или технических условиях на конструкции; Отклонения диаметров отверстий от проектных в зависимости от способа образования и типа болтового соединения; | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Качество подготовки поверхности; | ГОСТ 9.402 |
|  |  | Внешний вид грунтовочного и последующих слоев покрытия | ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 |
|  |  | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140 |
|  |  | Геометрические параметры конструкций при контрольных и общих сборках | ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Качество сварных соединений; отклонения размеров сечения швов сварных соединений от проектных; | СТБ 1133, ГОСТ 3242 |
|  |  | Комплектность; маркировка; упаковка | ГОСТ 23118-2019, п. 7.11 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов; | СТБ 1381-2003, п. 5.2, п. 5.3 |
|  |  | Фактические отклонения линейных размеров ограждений (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонения формы от проектной: - отклонение от линейных размеров; - отклонение от перпендикулярности; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от равенства диагоналей; Отклонение от заданного угла сопряжения элементов; | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество сварных соединений; | ГОСТ 3242 |
|  |  | Внешний вид швов сварных соединений | СТБ 1133. |
|  |  | Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие; | ГОСТ 9.402 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия | ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 |
|  |  | Комплектность; маркировка; упаковка | СТБ 1381-2003, п. 6.9 |
| Арматурные и закладные сварные изделия, соединения сварные арматуры | ГОСТ 10922-12 | Внешний вид арматурных и закладных изделий; Отбор образцов; | ГОСТ 10922-12 |
|  |  | Линейные размеры, отклонения от линейных размеров; Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий; Отклонение от перпендикулярности анкерных соединений; Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях; Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполняемых контактной точечной сваркой; Размер углов между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали; | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-12, п. 7 |
|  |  | Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений; Состояние кромок плоских элементов; | ГОСТ 10922-12 |
|  |  | Размеры и внешний вид сварных соединений | ГОСТ 10922-2012, п. 6.16, п.7.8 |
|  |  | Механические испытания контрольных образцов сварных соединений | ГОСТ 10922-2012, п.7.10 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 10922-12 |