| Блоки дверные наружные и внутренние стальные | СТБ 2433-2015 | Отбор проб | СТБ 2433-2015, п.7.2.5 ГОСТ 18321-73 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы; Отклонение от плоскостности и прямолинейности по высоте, ширине, диагонали Отклонение от перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей); Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей; | СТБ 2433-2015, п. 8.6 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах дверей; | СТБ 2433-2015, п. 8.11 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных швов металлических элементов дверей; | СТБ 1133-98 |
|  |  | Внешний вид изделий; Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 2433-2015, п. 8.7 |
| Ворота распашные стальные | СТБ 2442-2007 | Отбор проб | СТБ 2442-2007, п.6.2 |
|  |  | Отклонение линейных размеров Отклонение от плоскостности Отклонение прямолинейности элементов Отклонение от перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей); Определение зазоров в притворах, в местах соединений элементов изделий; Внешний вид поверхности изделий; | СТБ ЕН 12604-2006, п.4 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Полнота заполнения полости полотен ворот негорючими теплоизоляционными материалами; Наличие элементов защиты от спотыкания; Наличие в комплекте крепежных элементов; | СТБ ЕН 12604-2006, п.4 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид сварных швов металлических элементов ворот; | СТБ 1133-98 |
|  |  | Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие; | ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | Внешний вид защитного покрытия | ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302 |
|  |  | Комплектность, Маркировка | СТБ 2442-2007 |