| Трубы дымовые и фасонные части к ним (дымотрубная система однослойная, дымотрубная система многослойная, фасонные изделия) | СТБ EN 1856-1-2013 СТБ EN 1856-2-2013 | Соответствие внешнего вида Отклонение от номинального размера Соответствие угла загиба изделия; Соответствие диаметра отверстий; Соответствие координаты расположения отверстий; Качество установки резьбовых соединений; Соответствие места прокатки относительно торца изделия; Соответствие внутреннего диаметра посадочного торца заготовки; Качество установки утеплителя; Качество установки стопорного кольца; Герметичность в соединениях: - испытательное давление, Па; - скорость утечки; Объем и плотность изделия (для изолированных изделий); | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ EN 1859-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комплектность; Упаковка; Маркировка | СТБ EN 1856-1-2013 СТБ EN 1856-2-2013 |
| Дымовые каналы и приточные воздуховоды из нержавеющей стали с коаксиальной компоновкой (дымотрубная система, фасонные изделия) | СТБ EN 14989-2-2013 | Внешний вид изделия Отклонение от номинального размера Соответствие размеров уплотнительной манжеты; Соответствие места прокатки относительно торца изделия; Герметичность в соединениях: - испытательное давление, Па; - скорость утечки; Плотность стыковки (посадка в соединении); | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Комплектность; Упаковка; Маркировка | СТБ EN 14989-2-2013 |