| Детали соединительные и узлы для напорных труб из полиэтилена | СТБ 2244-2012 | Отбор образцов | СТБ 2244-2012, п. 8.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид Качество поверхности фасонных частей | СТБ 2244-2012, п. 8.2 |
|  |  | Присоединительные размеры Отклонение от соосности, Отклонение от параллельности торцов Отклонение от перпендикулярности торцов относительно образующей | СТБ 2244-2012, п. 8.3 |
|  |  | Маркировка Упаковка | СТБ 2244-2012, п. 8.2 |