| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.916-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Системы охранной сигнализации | ТКП 490-2013 | Монтаж и размещение технических средств охранной сигнализации (системы тревожной сигнализации, передачи извещений, контроля и управления доступом, телевизионные системы видеонаблюдения) Монтаж электропроводок систем охранной сигнализации Молниезащита и заземление (зануление) технических средств охранной сигнализации | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж автоматических установок пожаротушения | ТКП 364-2011 | Монтаж, испытание трубопроводов Монтаж оросителей и выпускных насадков Монтаж трубопроводной арматуры и оборудования Монтаж, испытание насосов и компрессоров Монтаж и испытание электропроводок Монтаж и испытание емкостей | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) | ТКП 365-2011 | Монтаж СПС (электротехническая часть) Монтаж извещателей СПС (электротехническая часть) Монтаж линейной части СПС (электротехническая часть) | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Пожарная автоматика зданий и сооружений | СН 2.02.03-2019 | Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (электротехническая часть) | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |