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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
ООО «Ремсетьмастер»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов.
Земляные работы
	ТКП 45-5.01-254-2012
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012
	Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж
Вертикальная планировка
Разработка выемок и котлованов
Насыпи и обратные засыпки
	СТБ 1164.1-2009 
СТБ 2176-2011

	Устройство искусственных оснований и укрепление грунтов
	ТКП 45-5.01-268-2012 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
ТКП 45-5.01-76-2007 ТКП 45-5.01-107-2008 
СТБ 1164.0-2012 
	Основания из насыпных грунтов
Основания из намывных грунтов
Основания из закрепленных грунтов
Армированные основания и сооружения из армированного грунта
	СТБ 1164.2-2009 
СТБ 2176-2011 


	Устройство специальных видов фундаментов зданий и сооружений
	П 14-01 к СНБ 5.01.01-99 
П 18-04 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012 
	Опускные колодцы
Траншейные и свайные стены, выполняемым методом “стена в грунте”
Опускные колодцы
Буроинъекционные анкеры
	СТБ 1164.4-2009 
СТБ 1164.5-2010 


	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СТБ 1958-2009 

	Опалубочные работы
Арматурные работы
Бетонные работы
Специальные методы бетонирования
Производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности
Производство бетонных работ при отрицательных температурах
	СТБ 1958-2009 


	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СТБ 1968-2009 

	Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит
Монтаж панелей стен
Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок
Сварка и антикоррозионная защита стальных элементов  стыков
Замоноличивание стыков и швов
Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен
	СТБ 1959-2009 


	Монтаж стальных конструкций 

	СН 1.03.01-2019 
СТБ 1968-2009 
	Подготовительные работы
Укрупнительная сборка конструкций
Монтаж колонн
Монтаж подкрановых балок
Монтаж конструкций покрытия
Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения
Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением
Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах
Предварительное напряжение конструкций
	СТБ 1749-2007 


	Монтаж стальных конструкций 

	СН 1.03.01-2019 
СТБ 1968-2009 
	Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий:
  - колонны и опоры;
  - фермы, ригели, балки, прогоны;
  - подкрановые балки;
  - крановые пути мостовых кранов;
  - крановые пути подвесных кранов;
  - профилированный настил
Монтаж конструкций транспортных галерей
Монтаж конструкций резервуаров
Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб
	СТБ 1749-2007 


	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	ТКП 45-5.09-33-2006 
СТБ 1684-2006 
	Подготовка поверхности
Лакокрасочные покрытия
Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия

	СТБ 1684-2006 


	

Устройство изоляционных покрытий 
	ТКП 45-5.08-75-2007 
СТБ 1846-2008 

	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов
Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной)
Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
Устройство гидроизоляции из металлических листов
Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов
Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями
Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции
Устройство защитных ограждений гидроизоляции
Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов
	СТБ 1846-2008 



	Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
	П1-03 к СНиП 2.04.14-88
	Устройство тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов
	СТБ 2241-2011

	Монтаж технологических трубопроводов 

	ТКП 45-3.05-167-2009 

	Монтаж трубопроводов;
Сварные соединения трубопроводов
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
	СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
ТКП 45-4.01-72-2007 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж систем внутреннего водоснабжения
	СТБ 2001-2009 

	
	СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж систем внутренней канализации
	СТБ 2017-2009 

	
	СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.02-73-2007 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж систем отопления
	СТБ 2038-2010 



	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
	СП 1.03.02-2020 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж тепловых пунктов и котельных
	СТБ 1999-2009 

	
	СП 1.03.02-2020 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж систем вентиляции и кондиционирования
	СТБ 2021-2009 

	Монтаж наружных сетей и сооружений

	ТКП 45-4.01-272-2012
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2177-2011 
	Разработка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации
Работы по устройству основания для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации
Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации
	СТБ 2072-2010 

	
	СП 4.02.01-2020 
СТБ 2177-2011 
	Разработка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов тепловых сетей
Работы по устройству основания для прокладки трубопроводов тепловых сетей
Монтаж тепловых сетей
	СТБ 2116-2010 





Руководитель организации 
по оценке системы 	
производственного контроля
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