| Арматура санитарно- техническая водоразборная (смесители) | ГОСТ 19681-94 | Отбор проб | ГОСТ 19681-94, п.6.4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 19681-94, п.7.1 |
|  |  | Размеры деталей арматуры | ГОСТ 19681-94, п.7.2 |
|  |  | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681-94, п.7.4 |
|  |  | Герметичность узлов арматуры | ГОСТ 19681-94, п.7.5 |
|  |  | Величина усилия для поворота рукояток | ГОСТ 19681-94, п.7.7 |
|  |  | Компактность струи, вытекающей из излива | ГОСТ 19681-94, п.7.12 |
|  |  | Угол поворота трубки излива смесителя | ГОСТ 19681-94, п.7.15 |
|  |  | Овальность трубок деталей | ГОСТ 19681-94, п.7.22 |
|  |  | Шероховатость поверхностей арматуры | ГОСТ 19681-94, п.7.23 |
|  |  | Качество защитно-декоративного гальванического покрытия | ГОСТ 19681-94, п.7.24 ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Комплектность | ГОСТ 19681-94, п.7.26 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 19681-94, п.7.26 |
|  |  | Упаковка | ГОСТ 19681-94, п.7.26 |