| Изделия архитектурно-строительные из природного камня | ГОСТ 23342-2012 | Отбор проб геометрические размеры и форма фактура лицевой поверхности качество лицевой поверхности упаковка маркировка | ГОСТ 23342-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плиты облицовочные из природного камня | ГОСТ 9480-2012 | Отбор проб геометрические размеры и форма качество лицевой поверхности (фактура) внешний вид (рисунок, текстура, повреждения) упаковка маркировка | ГОСТ 9480-2012 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Производство облицовочных работ | СТБ 1473-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство основания Устройство монолитных покрытий Устройство сплошных (бесшовных) покрытий Устройство покрытий из плиточных материалов | СТБ 1483-2004 |