| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб | СТБ 1545-2005, п. 4, ГОСТ 10180-2012, п.4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расслаиваемость | СТБ 1545-2005, п.8 |
|  |  | Удобоукладываемость по показателю подвижности | СТБ 1545-2005, п.5 |
|  |  | Содержания воздуха (пористости) в бетонной смеси | СТБ 1545-2005, п.7 |
|  |  | Температура бетонной смеси | СТБ 1035-96, п.6.7, СТБ 1545-2005, п.9 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2, ГОСТ 18105-2018 |
|  |  | Средняя плотность | СТБ 1545-2005, п. 6 |
|  |  | Влажность заполнителя | СТБ 1545-2005, п. 5.5 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018, п. 2.3.3 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб | ГОСТ 5802-86, п.1.3 |
|  |  | Подвижность или консистенция | ГОСТ 5802-86, п.2 |
|  |  | Плотность растворной смеси | ГОСТ 5802-86, п.3 |
|  |  | Жизнеспособность и группа по сохраняемости | СТБ 1307-2012, п.7.5 |
|  |  | Прочность на сжатие раствора | ГОСТ 5802-86, п.6 |
|  |  | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-86, п.4 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
| Колонны железобетонные для зданий и сооружений | СТБ 1178-99 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Внешний вид конструкции | СТБ 1178-99, п.6.4 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 |
| Колонны железобетонные для зданий и сооружений | СТБ 1178-99 | Определение точности геометрических параметров: - размеры и отклонения от прямолинейности, - перпендикулярность поверхностей колонн, - ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, - размеры раковин, наплывов и окопов | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018, п. 2.3.3 |
|  |  | Контроль сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012, п. 5.3 |
|  |  | Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Контроль натяжения арматуры | ГОСТ 22362-77 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 13015.2-81, СТБ 1178-99, п.4.9 |
| Сваи железобетонные | СТБ 1075-97 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81, СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Внешний вид и качество бетонных поверхностей | СТБ 1075-97, п.6.9 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 |
|  |  | Контроль натяжения арматуры | ГОСТ 22362-77 |
|  |  | Определение точности геометрических параметров: - размеры и отклонения от прямолинейности и перпендикулярности торцевых граней, - ширина раскрытия поверхностных технологических трещин, - размеры раковин, наплывов и околов бетона | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018, п. 2.3.3 |
|  |  | Контроль сварных арматурных и закладных изделий следует производить | ГОСТ 10922-2012, п. 5.3 |
|  |  | Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1075-97, п.5.7 |
| Плиты перекрытий железобетонные многопустотные | СТБ 1383-2003 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81, СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Внешний вид и качество бетонных поверхностей | СТБ 1383-2003, п.5.9 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 |
|  |  | Определение точности геометрических параметров: - ширины раскрытия технологических трещин и качества бетонной поверхности, - неплотное примыкание арматуры к бетону, - продольное смещение торца напрягаемой арматуры относительно бетона | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Контроль натяжения арматуры | ГОСТ 22362-77 |
|  |  | Контроль сварных арматурных и закладных изделий следует производить | ГОСТ 10922-2012, п. 5.3 |
|  |  | Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018, п. 2.3.3 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1383-2003, п.4.14 |
| Ригели железобетонные | СТБ 1186-99 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81, СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Внешний вид и качество бетонных поверхностей | СТБ 1186-99, п.6.11 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 |
|  |  | Определение точности геометрических параметров: - размеры и отклонения от геометрических параметров, - ширина раскрытия технологических трещин, - размер раковин, наплывов и околов бетона | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Контроль натяжения арматуры | ГОСТ 22362-77 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018, п. 2.3.3 |
| Ригели железобетонные | СТБ 1186-99 | Контроль сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012, п. 5.3 |
|  |  | Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1186-99, п.4.10 |
| Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 | Отбор контрольных образцов Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий Внешний вид изделия Состояние кромок плоских элементов закладных изделий Отклонения размеров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий Отклонение угла между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали Перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях Дефекты сварочного шва, Размер и число наружных дефектов в сварных соединениях Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений Маркировка | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 14192-96 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Отбор контрольных образцов Отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий Размеры выпусков Прямолинейность стержней Величина осадки стержней Внешний вид изделия Состояние кромок плоских элементов закладных изделий Отклонения размеров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий Отклонение угла между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали Перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях Дефекты сварочного шва | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 14192-96 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Размер и число наружных дефектов в сварных соединениях Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений Маркировка | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 14192-96 |
| Диафрагмы жесткости железобетонные | СТБ 1331-2002 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Отклонение геометрических параметров Точность геометрических параметров Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Положение арматурных изделий в диафрагмах Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 17625-83 |
|  |  | Прочность бетона на сжатие Отпускная прочность | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-2012 |
|  |  | Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Наличие закладных изделий, монтажных петель Очистка от наплывов бетона Наличие антикоррозионного покрытия | СТБ 1331-2002 |
|  |  | Контроль качества антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Прочность | ГОСТ 8829-2018 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 13015.2-81 |
| Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений | СТБ 1185-99 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Прочность бетона на сжатие Средняя плотность легкого и ячеистого бетона Отпускная прочность | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-2012 |
|  |  | Отклонение геометрических параметров Точность геометрических параметров Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 17625-83 |
|  |  | Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Наличие закладных изделий, монтажных петель Очистка от наплывов бетона Наличие антикоррозионного покрытия Наличие сцепления отделочных слоев с бетоном Внешний вид и качество бетонных поверхностей Комплектность, упаковка | СТБ 1185-99 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ13015.2-81 |
| Плиты балконов и лоджий железобетонные | СТБ 1237-2000 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Прочность бетона на сжатие Средняя плотность легкого и ячеистого бетона Отпускная прочность | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-2012 |
|  |  | Отклонение геометрических параметров Точность геометрических параметров Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 17625-83 |
|  |  | Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Наличие закладных изделий, монтажных петель Очистка от наплывов бетона Наличие антикоррозионного покрытия Наличие сцепления отделочных слоев с бетоном Внешний вид и качество бетонных поверхностей Комплектность, упаковка | СТБ 1237-2000 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ13015.2-81 |
| Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий | СТБ 2172-2011 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Прочность бетона на сжатие Средняя плотность легкого и ячеистого бетона Отпускная прочность | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-2012 |
|  |  | Отклонение геометрических параметров Точность геометрических параметров Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 17625-83 |
|  |  | Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 |
|  |  | Наличие закладных изделий, монтажных петель Очистка от наплывов бетона Наличие антикоррозионного покрытия Наличие сцепления отделочных слоев с бетоном Внешний вид и качество бетонных поверхностей Комплектность, упаковка | СТБ 2172-2011 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ13015.2-81 |
| Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | СТБ 1178-99 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81, СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Определение точности геометрических параметров: - размеры и отклонения от прямолинейности, - отклонения от плоскостности, - ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, - размеры раковин, наплывов и окопов | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018, п. 2.3.3 |
|  |  | Контроль сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012, п. 5.3 |
|  |  | Контроль натяжения арматуры | ГОСТ 22362-77 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 13015.1-81 |
|  |  | Внешний вид и качество бетонных поверхностей | СТБ 1076-97, п.6.9 |
|  |  | Наличие монтажных петель, соответствие арматурных и закладных изделий | СТБ 1076-97, п.6.9 |
|  |  | Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1178-99, п.4.9 |
| Элементы лестниц железобетонные и бетонные | СТБ 1169-99 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81, СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Определение точности геометрических параметров: - размеры и отклонения от прямолинейности, - ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, - размеры раковин, наплывов и окопов | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 |
|  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018, п. 2.3.3 |
|  |  | Истираемость бетона элементов лестниц | ГОСТ 13087-2018 |
|  |  | Контроль сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012, п. 5.3 |
| Изделия железобетонные для многопролетных сельскохозяйственных зданий | СТБ 1623-2006 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81, СТБ 1545-2005, п. 4 |
|  |  | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012, п. 7.2 |
|  |  | Определение точности геометрических параметров: - размеры и отклонения от прямолинейности, - ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, - размеры раковин, наплывов и окопов | ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.2-95 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018, п. 2.3.3 |
|  |  | Толщина защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-93 |
|  |  | Контроль сварных арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012, п. 5.3 |
|  |  | Прочность сцепления гидроизоляционного слоя | СТБ 1623-2006, п.6.10 |
|  |  | Толщина окрасочной поверхностной гидроизоляции | СТБ 1623-2006, п.6.10 |
|  |  | Наличие монтажных петель, соответствие арматурных и закладных изделий | СТБ 1169-99, п.6.8 |
|  |  | Контроль качества антикоррозионного покрытия закладных изделий | ГОСТ 9.302-88 |
|  |  | Маркировка | ГОСТ 13015.2-81, СТБ 1169-99, п.6.10 |