| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 (до 15.06.2023) СП 1.03.09-2023 (с 15.06.2023) | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости Монтаж ригелей, балок, ферм, плит Монтаж панелей стен Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок Сварка и антикоррозионная защита стальных элементов стыков Замоноличивание стыков и швов Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СТБ 1959-2009 (до 15.06.2023) СП 1.03.09-2023 (с 15.06.2023) |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Устройство тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов | СТБ 2241-2011 |
| Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 СТБ 1685-2006 | Сооружение земляного полотна Устройство слоев основания Установка бортового камня Укладка плит | СТБ 1685-2006 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутренней канализации | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем отопления | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | СТБ 1999-2009 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2018 (до 01.12.2023) ГОСТ ЕN 1434-6-2023 (с 01.12.2023) | Установка теплосчетчиков | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации Работы по устройству основания для прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов тепловых сетей Работы по устройству основания для прокладки трубопроводов тепловых сетей Монтаж тепловых сетей | СТБ 2116-2010 |