| Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов | СТБ 1076-97 | Класс бетона по прочности на сжатие Водонепроницаемость бетона Точность геометрических параметров Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам Ширина раскрытия трещин Внешний вид и качество бетонной поверхности Правильность нанесения маркировочной надписи | СТБ 1076-97 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 13015.1-81 |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси бетонные (тяжелого конструкци-онного бетона; транспортного и гидротехни-ческого строительства; легкого керамзито бетона) | СТБ 1035-96 | Водонепроницаемость бетона Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси: - диаметр растекания конуса; - осадка конуса. Отбор образцов смеси бетонной Класс бетона по прочности на сжатие. Сохраняемость свойств Температура смеси бетонной Средняя плотность бетонной смеси | СТБ 1545-2005 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 10180-2012 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Плотность Отбор проб Жизнеспособность и группа по сохраняемости Прочность на сжатие Подвижность | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 |