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Приложение
к свидетельству о технической компетентности
системы производственного контроля
						№ 00295018.1171-2026
							  
						всего листов всего 7 , лист № 1

Область технической компетентности системы производственного контроля
Общества с ограниченной ответственностью «СПЛИТПЛЮС»

	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных
конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и
строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение технического нормативного правого акта, устанавливающего методы проведения испытаний, 
контроля



	Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов
	СТБ 1076-97
	Класс бетона по прочности на сжатие
Водонепроницаемость бетона
Точность геометрических параметров
Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам
Ширина раскрытия трещин
Внешний вид и качество бетонной поверхности
Правильность нанесения маркировочной надписи
	СТБ 1076-97
ГОСТ 10180-2012 
ГОСТ 12730.5-2018 
ГОСТ 13015.1-81

	Смеси бетонные (тяжелого конструкци-онного бетона; транспортного и гидротехни-ческого строительства; легкого керамзито
бетона)
	СТБ 1035-96 
	Водонепроницаемость бетона
Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси:
- диаметр растекания конуса;
- осадка конуса.
Отбор образцов смеси бетонной
Класс бетона по прочности на сжатие.
Сохраняемость свойств
Температура смеси бетонной
Средняя плотность бетонной смеси
	СТБ 1545-2005
ГОСТ 12730.5-2018
ГОСТ 10180-2012
 

	Смеси растворные и растворы строительные
	СТБ 1307-2012
	Плотность 
Отбор проб
Жизнеспособность и группа по сохраняемости
Прочность на сжатие
Подвижность
	СТБ 1307-2012
ГОСТ 5802-86




Руководитель организации
по оценке системы 
производственного контроля
							                   С.В. Калашников

			М.П.        А.И.Жизневский

