| Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 СП 5.01.08-2026 | устройство армированных оснований; устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 СТБ 1377-2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фундаментов | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 ТКП 45-5.01-237-2011 | устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); устройство свайных фундаментов: устройство фундаментов из свай заводского изготовления вибропогружением, забивкой и вдавливанием свай, устройство фундаментов из буронабивных свай; устройство подпорных стен и наружных стен подвалов | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 СТБ 1377-2003 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | опалубочные, арматурные, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок, монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения, сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезаю-щих винтах, монтаж стальных конструк-ций одноэтажных зданий, монтаж конструкций резервуаров | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегоро-док; монтаж стен из металлических пане-лей с утеплителем и полистовой сборки | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.13-2024 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | устройство кровель из рулонных и мас-тичных материалов, мелкоштучных ма-териалов, битумно-полимерных волнис-тых кровельных и хризотилцементных волнистых листов, листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы, из светопрозрачных материалов | СП 1.03.05-2023 СН 5.08.01-2019 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство антикор-розионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | системы утепления легкие штукатур-ные; тяжелые штукатурные; вентилиру-емые; на основе комплексных теплоизо-ляционных материалов; на основе моно-литных утеплителей; устройство утепле-ния цоколей; крыши и перекрытия | СП 1.03.04-2022 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | водоснабжение | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 | канализация | СП 4.01.08-2024 |
| Монтаж электротехнических устройств | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 ПУЭ | контактные соединения; электропроводка; электрическое освещение; кабельные линии; распределительные устройства и подстанции; электросиловые установки; заземляющие устройства | СП 4.04.06-2024 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 | водоснабжение и канализация | СП 4.01.07-2024 |
| Устройство мелиоративных систем и сооружений | СНиП 3.07.03-85 |  | СНиП 3.07.03-85 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.10-2025 | дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон (сооружение земляного полотна, устройство слоев основания, установка бортового камня, устройство сборного покрытия из тротуарных плит, устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий); озеленение территорий; устройство оград | СП 1.03.17-2025 СТБ 1377-2003 |
| Устройство автомобильных дорог, улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СН 3.03.06-2022 СП 3.03.03-2020 | сооружение земляного полотна; устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими; устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий; устройство поверхностной обработки | ТКП 059.1-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 30412-96 СТБ 1377-2003 СТБ 1566-2005 |
| Установка элементов обустройства дороги | ТКП 059.1-2020 СН 3.03.06-2022 | дорожные знаки, дорожные ограждения, сигнальные столбики | ТКП 059.1-2020 |
| Устройство мостов и труб | СП 3.03.02-2021 | геодезические работы; арматурные работы; бетонные работы; устройство железобетонных труб; опалубочные работы; установка опорных частей пролетных строений; засыпка водопропускных труб и устоев мостов; укрепительные работы; устройство мостового полотна | СП 3.03.02-2021 СТБ 2158-2011 |
| Устройство гидроизоляции мостов и труб | ТКП 201-2023 |  | ТКП 201-2023 |
| Устройство гидротехнических сооружений | ТКП 45-3.04-270-2012 СНиП 3.07.03-85 СН 1.03.01-2019 | земляные работы при устройстве котлованов, возведение качественных насыпей из грунтовых материалов насухо, возведение качественных насыпей способом отсыпки грунтов в воду, укрепление откосов земляных сооружений и берегоукрепительные работы, цементация грунтов, бетонные работы | СП 1.03.09-2023 СП 1.03.14-2024 |