| Ворота секционные подъемные | ТУ РБ 101452725.002-2000 ГОСТ ЕН 13241-1-2015 | Отбор образцов | ТУ BY 101452725.002-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы и расположения поверхностей деталей ворот | ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Наличие покрытия стальных элементов ворот: - защитного металлического покрытия; - порошкового полимерного покрытия | ТУ РБ 101452725.002-2000, п. 1.1.4 ГОСТ 9.302-88, п. 2 ГОСТ 9.410-88, п. 3.7 |
|  |  | Наличие покрытия элементов ворот из алюминиевых сплавов: - анодно-окисного покрытия, - порошкового полимерного покрытия | ТУ РБ 101452725.002-2000, п.1.1.5 ГОСТ 9.302-88, п. 2 ГОСТ 9.410-88, п. 3.7 |
|  |  | Толщина защитного слоя покрытия | ГОСТ 9.302-88, п.3 |
|  |  | Внешний вид изделия: - отсутствие дефектов, ухудшающих внешний вид изделия: вмятин, царапин, следов коррозии, неокрашенных мест; - отсутствие дефектов, влияющих на эксплуатационные свойства изделия: деформаций, трещин; - отсутствие дефектов, являющихся источником царапин и порезов: заусенцев, стружки | ТУ РБ 101452725.002-2000, п. 1.1.3 |
|  |  | Соответствие требований безопасности конструктивного исполнения изделий: - наличие обозначений порога встроенной в полотно ворот калитки, при необходимости; - наличие системы балансировки ворот, предотвращающей самопроизвольное перемещение полотна по вертикали с автоматической фиксацией полотна ворот в любом положении; - наличие устройств, предохраняющих от падения или неконтролируемого движения полотна в случае отказа элементов системы подвеса или системы балансировки; - наличие сдвоенных тяговых тросов и сдвоенных пружин, наличие устройства разблокирования электропривода для ручного открывания ворот при отсутствии электропитания; - наличие микровыключателей привода для промышленных ворот, датчиков положения калитки для ворот с калиткой; - наличие защиты от удара, защемления, сдавливания людей и предметов, защиты от подъема человека полотном ворот | ТУ РБ 101452725.002-2000, п.п. 2.1-2.3, 2.7-2.11 |
|  |  | Прочность узлов заделки тросов | ТУ РБ 101452725.002-2000, п. 2.4 |
|  |  | Комплектность | ТУ РБ 101452725.002-2000, п. 1.3 |
|  |  | Маркировка | ТУ РБ 101452725.002-2000, п. 1.4 ГОСТ ЕН 13241-1-2015, п. 5 ГОСТ 14192-96 |
|  |  | Упаковка | ТУ РБ 101452725.002-2000, п. 1.5 |
| Ворота откатные самонесущие Ворота распашные | ТУ РБ 101452725.001-2000 ГОСТ ЕН 13241-1-2015 | Отбор образцов | ТУ РБ 101452725.001-2000 |
|  |  | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы и расположения поверхностей деталей ворот | ТУ РБ 101452725.001-2000, п. 1.1.4.1 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Наличие покрытия стальных элементов ворот: - защитного металлического покрытия; - порошкового полимерного покрытия | ТУ РБ 101452725.001-2000, п. 1.1.4.6 ГОСТ 9.302-88, п. 2 ГОСТ 9.410-88, п. 3.7 |
|  |  | Наличие покрытия элементов ворот из алюминиевых сплавов: - анодно-окисного покрытия; -порошкового полимерного покрытия | ТУ РБ 101452725.001-2000, п.1.1.4.5 ГОСТ 9.302-88, п. 2 ГОСТ 9.410-88, п. 3.7 |
|  |  | Внешний вид изделия: - отсутствие дефектов лакокрасочного и порошкового полимерного покрытия: включений, шагрени, потеков, штрихов, рисок, волнистости, разнооттеночности; - отсутствие дефектов, ухудшающих внешний вид изделия: вмятин, царапин, следов коррозии, неокрашенных мест; - отсутствие дефектов, влияющих на эксплуатационные свойства изделия: деформаций, трещин | ТУ РБ 101452725.001-2000, п.п. 1.1.4.2, 1.1.4.7 ГОСТ 9.032-74 |
|  |  | Адгезия лакокрасочного и порошкового полимерного покрытия | ТУ РБ 101452725.001-2000, п. 1.1.4.8 ГОСТ 15140-78 |
|  |  | Толщина защитного слоя покрытия | ТУ РБ 101452725.001-2000, п. 1.1.4.9 ГОСТ 9.302-88, п. 3 |
|  |  | Цвет покрытия | ТУ РБ 101452725.001-2000, п. 1.1.4.10 |
|  |  | Комплектность | ТУ РБ 101452725.001-2000, п. 1.3 |
|  |  | Маркировка | ТУ РБ 101452725.001-2000, п. 1.4 ГОСТ ЕН 13241-1-2015, п. 5 |
|  |  | Упаковка | ТУ РБ 101452725.001-2000, п. 1.5 |
| Блоки дверные наружные (Двери боковые) | ТУ BY 808001246.005-2016 СТБ 2433-2015 | Отбор образцов | ТУ BY 808001246.005-2016 |
|  |  | Габаритные размеры дверей, разность длин диагоналей коробки и полотна двери, предельные отклонения сопрягаемых размеров сборочных единиц | ТУ BY 808001246.005-2016, п. 1.1.4 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид изделия: - отсутствие дефектов, ухудшающих внешний вид изделия: вмятин, царапин, следов коррозии, неокрашенных мест; - отсутствие дефектов, влияющих на эксплуатационные свойства изделия: деформаций, трещин, заусенцев | ТУ BY 808001246.005-2016, п. 1.1.5 |
|  |  | Комплектность | ТУ BY 808001246.005-2016, п. 1.3 СТБ 2433-2015, п. 5.5 |

| Блоки дверные наружные (Двери боковые) | ТУ BY 808001246.005-2016 СТБ 2433-2015 | Маркировка | ТУ BY 808001246.005-2016, п. 1.4 СТБ 2433-2015, п. 5.6 ГОСТ 14192-96 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Упаковка | ТУ BY 808001246.005-2016, п. 1.5 |
| Блоки дверные наружные (Двери боковые) | ТУ BY 808001246.006-2016 СТБ 2433-2015 | Отбор образцов | ТУ BY 808001246.006-2016 |
|  |  | Габаритные размеры дверей, разность длин диагоналей коробки и полотна двери, предельные отклонения сопрягаемых размеров сборочных единиц | ТУ BY 808001246.006-2016, п. 1.1.4 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид изделия: - отсутствие дефектов, ухудшающих внешний вид изделия: вмятин, царапин, следов коррозии, неокрашенных мест; - отсутствие дефектов, влияющих на эксплуатационные свойства изделия: деформаций, трещин, заусенцев | ТУ BY 808001246.006-2016, п. 1.1.5 |
|  |  | Комплектность | ТУ BY 808001246.006-2016, п. 1.3 СТБ 2433-2015, п. 5.5 |
|  |  | Маркировка | ТУ BY 808001246.006-2016, п. 1.4 СТБ 2433-2015, п. 5.6 ГОСТ 14192-96 |
|  |  | Упаковка | ТУ BY 808001246.006-2016, п. 1.5 |