| Отделочные работы: устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания Устройство бетонного подстилающего слоя Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков Устройство стяжки Устройство гидроизоляции пола Устройство тепло- и звукоизоляции Устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе Устройство покрытий из плиточных материалов Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий | СП 1.03.06-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий. | СП 3.02.10-2025 | Устройство асфальтобетонных покрытий | СП 1.03.17-2025 |