| Благоустройство территорий | СП 3.02.10-2025 | Подготовительные работы. Сооружение земляного полотна. Устройство слоев оснований. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство слоев оснований. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению. Посадочный материал. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. |  |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. Электрическое освещение. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 СН 3.02.19-2025 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); автоматического пожаротушения (электротехническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Колодцы кабельной канализации. Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах. Кабельные переходы через водные преграды. Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи. Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа. Оконечные кабельные и распределительные устройства. Пассивные оптические сети. Распределительные сети систем кабельного телевидения. Защита кабельных линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |