| 1 Песок для строительных работ, за исключением песка, предназначенного в качестве заполнителя для бетонов и растворов | ГОСТ 8736-2014 (до 01.09.2026); ГОСТ 8736-2025 (с 01.09.2026) | Отбор проб, п. 2; Зерновой состав и модуль крупности, п. 3; Содержание глины в комках, п. 4; Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.3; Насыпная плотность, п. 9.1; Влажность, п. 10; Содержание глинистых частиц (метод набухания), п.14 | ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Песок природный | ГОСТ 32824-2014 | Отбор проб; Гранулометрический (зерновой) состав и модуль крупности; Содержание глины в комках; Содержание пылевидных и глинистых частиц; Истинная плотность; Влажность; Насыпная плотность; Содержание пылевидных и глинистых частиц методом набухания | ГОСТ 32728-2014; ГОСТ 32727-2014; ГОСТ 32726-2014; ГОСТ 32725-2014; ГОСТ 32722-2014; ГОСТ 32768-2014; ГОСТ 32721-2014; ГОСТ 32708-2014 |
| 3. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб, п. 4.2; Зерновой состав, п. 4.3; Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 4.5.1, п. 4.5.3; Содержание глины в комках, п. 4.6; Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п. 4.7.1; Дробимость п. 4.8; Истираемость п. 4.10; Насыпная плотность, п. 4.17.1; Влажность, п. 4.19 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 4. Смеси песчано-гравийные | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб; Зерновой состав; Содержание пылевидных и глинистых частиц; Содержание глины в комках; Влажность; Насыпная плотность | ГОСТ 23735-2014; ГОСТ 8735-88; ГОСТ 8269.0-97 |

| 5. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | СТБ 2318-2025 | Отбор проб; Зерновой состав, п. 6.2; Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 6.4; Коэффициент фильтрации, 6.5; Насыпная плотность, п. 4.17.1 | СТБ 2318-2025; ГОСТ 8735-88; ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Грунты | СП 5.01.04-2025 ТКП 682-2025 | Отбор проб; Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов; Влажность (метод высушивания до постоянной массы); Граница текучести; Граница раскатывания; Плотность грунта (метод режущего кольца); Максимальная плотность; Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 12071-2014; ГОСТ 12536-2014; ГОСТ 5180-2015; ГОСТ 22733-2016; ГОСТ 25584-2023; |
| 7. Конструкции и изделия бетонные | ГОСТ 13015.0-83 | Прочность бетона, п.7.9 | СТБ 2264-2012 |