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Приложение
к свидетельству о технической компетентности
системы производственного контроля
						 № 	24949925000.3207-2026                          
							  
						 всего листов  9 , лист №6  

Область технической компетентности системы производственного контроля
Частного строительного унитарного предприятия "Альфа-Норд"

	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, 
к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров

	Обозначение технического нормативного правого акта, устанавливающего методы проведения испытаний, контроля



	Земляные работы
	СП 5.01.02-2023
	Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж.
Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов.
Устройство насыпей и обратных засыпок.
Гидромеханизированные и дноуглубительные работы.
	СП 1.03.14-2024


	
	
	Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования.
	СТБ 1377-2003

	Устройство оснований, 
фундаментов зданий и 
сооружений
	СП 5.01.02-2023
	Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений:
- устройство армированных оснований;
- устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками;
- устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов;
- устройство оснований из намывных грунтов
	СП 1.03.14-2024
СТБ 2176-2025


	
	
	Устройство фундаментов:
- устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита);
- устройство свайных фундаментов;
- устройство щелевых фундаментов;
- устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах
	СП 1.03.14-2024
СТБ 2176-2025


	
	ТКП 45-5.01-237-2011
	Подпорные стены и крепления котлованов
	СП 1.03.14-2024


	
	П14-01 к СНБ 5.01.01-99
	Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте».
	

	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	СН 1.03.01-2019 

	Опалубочные работы.
Арматурные работы.
Бетонные работы.
	СП 1.03.09-2023


	Монтаж стальных 
конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.10-2023
	Подготовительные работы.
Укрупнительная сборка конструкций.
Монтаж колонн.
Монтаж подкрановых балок.
Монтаж конструкций покрытия.
Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением.
Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий.
	СП 1.03.10-2023

	Монтаж легких ограждающих конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.10-2023
	Монтаж гипсобетонных перегородок.
Монтаж каркасно-обшивных перегородок.
Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки.
Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит.
	СП 1.03.10-2023

	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	ТКП 45-5.09-33-2006
СТБ 1684-2006

	Подготовка поверхности.
Лакокрасочные покрытия.
Облицовочные и футеровочные покрытия.
	СТБ 1684-2006


	Устройство кровель
	СН 5.08.01-2019

	Кровли из битумно-полимерных и полимерных рулонных материалов, мастичных материалов.
Кровли из мелкоштучных материалов.
Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов.
Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы.
Кровли из светопрозрачных материалов.
	СП 1.03.05-2023


	

Устройство изоляционных покрытий 
	ТКП 45-5.08-75-2007
СТБ 1846-2008

	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов.
Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной).
Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции.
Устройство гидроизоляции из металлических листов.
Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов.
Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями.
Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции.
Устройство защитных ограждений гидроизоляции.
Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов.
	СТБ 1846-2008 




	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	СП 1.03.03-2022

	Устройство штукатурных систем утепления.
Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий.
Устройство вентилируемых систем утепления.
Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей.
Устройство утепления надземного этажа.
Устройство утепления крыш и перекрытий.
	СП 1.03.04-2022

	
Отделочные работы
	СП 1.03.01-2019
	Производство штукатурных работ.
Производство декоративных отделочных работ.
Производство облицовочных работ.
Производство малярных работ.
Производство обойных работ.
Производство стекольных работ.
	СП 1.03.07-2023


	Устройство полов

	СП 1.03.01-2019
	Устройство грунтового основания.
Устройство бетонного подстилающего слоя.
Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков.
Устройство стяжки.
Устройство гидроизоляции пола.
Устройство тепло- и звукоизоляции.
Устройство монолитных покрытий полов.
Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе.
Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе.
Устройство покрытий из плиточных материалов.
Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий.
Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов.
	СП 1.03.06-2023

	Благоустройство территорий
	СП 3.02.10-2025

	Подготовительные работы.
Сооружение земляного полотна. 
Устройство слоев оснований. 
Установка бортового камня. 
Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. 
	СП 1.03.17-2025


	
	
	Подготовительные работы.
Устройство слоев оснований. 
Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий.
	

	
	
	Подготовка территории к озеленению. 
Посадочный материал. 
Посадка деревьев и кустарников.
Создание газонов.
Создание цветников.
	

	
	
	Подготовительные работы.
Устройство постоянных оград.
Устройство временных оград.
	

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
	СП 1.03.02-2020

	Монтаж систем вентиляции и кондиционирования.
	СП 4.02.07-2024

	Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения)
	СП 4.04.06-2024
ТКП 339-2022
	Электропроводка.
Кабельные линии.
Воздушные линии электропередачи.
Распределительные устройства и подстанции. 
Электрическое освещение.
Заземляющие устройства.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.2-94


	
Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования
	СН 4.04.02-2019

	Сеть стационарной электросвязи.
Система кабельного телевидения.
Система домофонной связи.
Локальная сеть передачи данных.
Диспетчеризация инженерного оборудования.
Системы молниезащиты и заземления.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.2-94

	
Монтаж систем 
автоматизации
	СНиП 3.05.07-85 (справочно)
	Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

	Устройство слаботочных сетей и систем

	ТКП 365-2011 
ТКП 364-2011
СН 3.02.19-2025
СН 2.02.03-2019 
	Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации:
оповещения о пожаре; 
автоматического дымоудаления (электротехническая часть); 
автоматического  пожаротушения (электротехническая часть);
охранной сигнализации; 
видеонаблюдения; 
контроля и управления доступом.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94


	Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи
	СН 4.04.06-2025
	Прокладка кабелей электросвязи в грунте.
Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. 
Колодцы кабельной канализации. 
Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах.
Кабельные переходы через водные преграды.
Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи.
Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа.
Оконечные кабельные и распределительные устройства.
Пассивные оптические сети.
Распределительные сети систем кабельного телевидения. 
Защита кабельных линий электросвязи.
Заземляющие устройства.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

	
Улицы населенных пунктов
	СН 3.03.06-2022
	Пересечения и примыкания.
Земляное полотно.
Дорожные одежды.
Системы и устройства водоотведения.
Размещение инженерных сетей.
Освещение улиц населенных пунктов.
Озеленение улиц.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

	Искусственные сооружения на автомобильных и железных дорогах (мосты, трубы)
	СП 3.03.02-2021
	Специальные и вспомогательные сооружения и устройства.
Арматурные работы.
Опалубочные работы.
Бетонные работы.
Устройство оснований и фундаментов.
Устройство железобетонных и бетонных мостов и труб.
[bookmark: _GoBack]Устройство монтажных соединений железобетонных мостов.
Инъецирование и заполнение каналов в железобетонных элементах.
Бетонирование монолитных конструкций.
Монтаж фундаментов и опор.
Облицовка опор.
Устройство труб.
Монтаж пролетных строений.
Подъем и опускание пролетных строений.
Навесная сборка железобетонных пролетных строений.
Сборка железобетонных пролетных строений на перемещаемых подмостях.
Продольная надвижка и поперечная перекатка железобетонных и стальных пролетных строений.
Перевозка и установка пролетных строений на плаву.
Установка опорных частей пролетных строений.
Монтаж стальных и сталежелезобетонных конструкций.
Устройство монтажных соединений стальных конструкций.
Навесная, полунавесная и уравновешенно-навесная сборка стальных конструкций.
Защита стальных конструкций от коррозии.
Приемка смонтированных стальных конструкций.
Устройство деревянных мостов.
Засыпка труб и устоев мостов.
Укрепительные работы.
Устройство мостового полотна.
	СТБ 2158-2011
СТБ 2108-2010




Начальник службы 
по оказанию услуг в строительстве
									      А.В.Ахрамович 
			                                   М.П.        А.И.Жизневский

