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Приложение
к свидетельству о технической компетентности
системы производственного контроля
						№ 00295018.1174-2026
							  
						всего листов всего 7 , лист № 1

Область технической компетентности системы производственного контроля
Частного производственно-торгового унитарного предприятия
«Гермес-Траст»
	[bookmark: _Hlk226541242]Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных
конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и
строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение технического нормативного правого акта, устанавливающего методы проведения испытаний, 
контроля



	[bookmark: _Hlk226541127]Земляные 
работы
	СП 5.01.02-2023
	Разработка выемок и котлованов, насыпи и обратные засыпки

	СП 1.03.14-2024
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94


	Устройство оснований фундаментов и оснований земляных сооружений
	СП 5.01.01-2023
П4-01 к СНБ 5.01.01-99

	Фундаменты на основаниях из естественных грунтов.
Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай
Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте»
Буроинъекционные анкеры
	СП 1.03.14-2024


	Возведение 
монолитных 
бетонных и 
ж/б конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.09-2023

	Опалубочные работы
Арматурные работы
Бетонные работы
	СП 1.03.09-2023


	Монтаж сборных бетонных и железобетонных 
конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.09-2023

	Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок
	СП 1.03.09-2023


	Монтаж легких 
ограждающих 
конструкций
	СН 1.03.01-2019 

	Монтаж гипсобетонных перегородок.
Монтаж каркасно-обшивных перегородок.
Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки.
Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит
	СП 1.03.10-2023

	Монтаж 
деревянных 
конструкций  
	СН 1.03.01-2019 

	Производство монтажных работ

	СП 1.03.10-2023

	Возведение 
каменных и 
армокаменных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СН 1.03.13-2024 

	Каменные и армокаменные конструкции
	СН 1.03.13-2024 


	Монтаж 
стальных 
конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.10-2023

	Подготовительные работы
Укрупнительная сборка конструкций
Монтаж колонн
Монтаж подкрановых балок
Монтаж конструкций покрытия
Сборка и закрепление монтажных соединений
конструкций на болтах без контролируемого 
натяжения
Сборка и закрепление монтажных соединений 
конструкций на высокопрочных болтах с 
контролируемым натяжением
Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах
Монтаж стальных конструкций одноэтажных и 
многоэтажных зданий
	СП 1.03.10-2023

	Устройство 
кровель
	СН 5.08.01-2019 
СП 1.03.05-2023

	Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли
Кровли из мелкоштучных материалов
Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов
Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы
	СП 1.03.05-2023

	

Устройство 
изоляционных 
покрытий 
	ТКП 45-5.08-75-2007 
СТБ 1846-2008 

	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов.
Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной)
Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
Устройство гидроизоляции из металлических листов.
Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов.
Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями.
Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции.
Устройство защитных ограждений гидроизоляции
Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов
	СТБ 1846-2008


	Устройство 
тепловой 
изоляции
ограждающих 
конструкций 
зданий и 
сооружений
	СП 1.03.03-2022
СП 1.03.04-2022

	Устройство легких штукатурных систем утепления
Устройство тяжелых штукатурных систем утепления
Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий
Устройство вентилируемых систем утепления
Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей
Устройство утепления цоколей
Устройство утепления крыши и перекрытия
	СП 1.03.04-2022


	
Отделочные 
работы

	СП 1.03.01-2019 
СП 1.03.07-2023

	Производство штукатурных работ
Производство облицовочных работ
Производство малярных работ
Производство обойных работ
Производство стекольных работ
	СП 1.03.07-2023


	Заполнение 
оконных и 
дверных проёмов

	СП 3.02.08-2024 
СП 1.03.01-2019
	Заполнение оконных проёмов
Заполнение дверных проёмов
Устройство откосов
	СП 1.03.15-2024
СП 1.03.07-2023

	Устройство 
полов

	СП 1.03.01-2019 
СП 1.03.06-2023

	Устройство грунтового основания
Устройство бетонного подстилающего слоя.
Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков
Устройство стяжки
Устройство гидроизоляции пола
Устройство тепло- и звукоизоляции
Устройство монолитных покрытий полов
Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе
Устройство покрытий полов из синтетических рулонных 
материалов и изделий на их основе.
Устройство покрытий из плиточных материалов
Устройство сплошных (бесшовных) и 
самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий
Устройство земляного,гравийного, шлакового, 
щебеночного и глинобитного покрытий полов
	СП 1.03.06-2023


	Благоустройство 
территорий
	СП 3.02.09-2025
СП 3.02.10-2025 
	Сооружение земляного полотна
Устройство слоев основания
Установка бортового камня
Устройство сборного покрытия из тротуарных плит
	СП 1.03.17-2025

	
	
	Подготовительные работы
Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия
Устройство асфальтобетонных покрытий
	

	
	
	Подготовка территории к озеленению
Посадочный материал
Посадка деревьев и кустарников
Создание газона
Создание цветников
	

	
	
	Устройство постоянных оград.
Устройство временных оград.
	

	Устройство тепловой изоля-ции оборудо-вания и 
трубопроводов
	СП 4.02.02-2019
П1-03 к СНиП 2.04.14-88

	Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
	СП 4.02.02-2019


	Устройство 
антикоррозионных 
покрытий 
строительных 
конструкций
зданий и 
сооружений
	ТКП 45-5.09-33-2006 
СТБ 1684-2006 

	Лакокрасочные покрытия.

	СТБ 1684-2006 


	Устройство 
автомобильных дорог
	ТКП 059.1-2012 
ТКП 094-2012
	Сооружение земляного полотна.
Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых 
оснований и покрытий, в т.ч. 
обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими. 
Устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий.
Устройство защитных слоев покрытий.
Обустройство дороги.
	ТКП 059.1-2012 
ТКП 094-2012 
ТКП 234-2009 


	Устройство улиц и дорог городов,
поселков и 
сельских 
населенных 
пунктов
	СН 3.03.06-2022 

	Основные параметры улиц населенных пунктов;
- поперечный профиль;
- план и продольный профиль;
- тротуары, пешеходные улицы и дорожки;
- велосипедные дорожки;
остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств;
- автомобильные стоянки и парковки;
- пересечения и примыкания;
- водоотводные системы и устройства.
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94 


	Витрины и витражи металлические 
	СТБ 1609-2020
	Соответствия размеров изделий рабочим чертежам:
- отклонения от линейных размеров;
- отклонения от прямолинейности;
- отклонение от плоскостности;
- отклонение от равенства диагоналей;
- отклонение от зазоров в местах соединения деталей; качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие;
- прочность сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью;
- внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия;
- наличие и правильность установки опорных и фиксирующих прокладок;
- комплексность;
- маркировка;
- упаковка
	СТБ 1609-2020
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевого профиля
	СТБ 939-2013
	Отклонение геометрических параметров коробок, полотен, дверей и створок окон.
Отклонение от линейного наружного размера коробок, створок и полотен.
Отклонение от прямолинейности профилей поверхности коробок, створок и полотен.
Отклонение от плоскостности поверхностей коробок, створок и полотен.
Отклонение от равенства диагоналей коробок, створок и полотен.
Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок окон относительно друг друга, установка которых предусмотрена в одной плоскости.
Внешний вид и качество поверхностей.
Комплектность.
Упаковка.
Маркировка.
	СТБ 939-2013
СТБ 1457-2004
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	Блоки дверные входные из алюминиевого профиля
	СТБ 2433-2015
	Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы.
Отклонение от номинальных размеров дверей, сопрягаемых размеров сборочных единиц: внутренние размеры коробок, внешние размеры коробок.
Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали поливинилхлоридных и металлических элементов.
Перпендикулярность сторон (разность длин диагоналей).
Зазоры в местах соединений элементов поливинилхлоридных и металлических дверей. Предельные отклонения на разрезание профилей по углам 45 и 90 градусов.
Внешний вид и качество поверхностей.
Комплектность.
Упаковка.
Маркировка.
	СТБ 939-2013
СТБ 1457-2004
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	Стеклопакеты клееные
	ГОСТ 24866-2014
	Отклонения от геометрических параметров:
· предельное отклонение номинальной толщины стеклопакета;
- номинальный размер по высоте или ширине;
· разность длин диагоналей;
· отклонение от плоскостности;
· отклонение от прямолинейности кромок;
· глубина внутреннего герметизирующего слоя;
· глубина наружного герметизирующего слоя;
· общая глубина герметизирующего слоя.
Герметичность.
Внешний вид.
Маркировка.
	ГОСТ 24866-2014
ГОСТ 32530-2013
ГОСТ 32557-2014
ГОСТ 33003-2014

	Элементы остекления балконов и лоджий
	СТБ 1912-2008
	-отклонение от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности
и прямолинейности изделий, величина провесов;
- внешний вид изделия;
-комплектность;
-маркировка;
-упаковка
	СТБ 1912-2008
СТБ 939-2013
СТБ 1108-2017
СТБ 1457-2004
ГОСТ 26433.1-89

	Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля	
	СТБ 1108-2017
	Отклонение от геометрических размеров:
-отклонение от линейного размера, отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскостности, отклонение от равенства диагоналей, перепад лицевых поверхностей
Внешний вид и качество поверхностей:
длина шлица дренажного отверстия,
ширина шлица дренажного отверстия,
минимальное расстояние от дренажного отверстия до боковой части коробки, минимальное расстояние между двумя соседними дренажными отверстиями, диаметр отверстия под ручку.
Комплектность.
Упаковка.
Маркировка.
	ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1108-2017
СТБ 1457-2004





Руководитель организации
по оценке системы 
производственного контроля
							                   К.В. Маслов

			М.П.        А.И.Жизневский

