| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Разработка выемок и котлованов, насыпи и обратные засыпки | СП 1.03.14-2024 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов и оснований земляных сооружений | СП 5.01.01-2023 П4-01 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов. Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте» Буроинъекционные анкеры | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и ж/б конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Опалубочные работы Арматурные работы Бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Производство монтажных работ | СП 1.03.10-2023 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СН 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции | СН 1.03.13-2024 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы Укрупнительная сборка конструкций Монтаж колонн Монтаж подкрановых балок Монтаж конструкций покрытия Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли Кровли из мелкоштучных материалов Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Устройство легких штукатурных систем утепления Устройство тяжелых штукатурных систем утепления Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий Устройство вентилируемых систем утепления Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство утепления цоколей Устройство утепления крыши и перекрытия | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Производство штукатурных работ Производство облицовочных работ Производство малярных работ Производство обойных работ Производство стекольных работ | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 | Заполнение оконных проёмов Заполнение дверных проёмов Устройство откосов | СП 1.03.15-2024 СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков Устройство стяжки Устройство гидроизоляции пола Устройство тепло- и звукоизоляции Устройство монолитных покрытий полов Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий Устройство земляного,гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.09-2025 СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна Устройство слоев основания Установка бортового камня Устройство сборного покрытия из тротуарных плит | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Подготовительные работы Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия Устройство асфальтобетонных покрытий |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению Посадочный материал Посадка деревьев и кустарников Создание газона Создание цветников |  |
|  |  | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |
| Устройство тепловой изоля-ции оборудо-вания и трубопроводов | СП 4.02.02-2019 П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.02-2019 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Лакокрасочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Устройство автомобильных дорог | ТКП 059.1-2012 ТКП 094-2012 | Сооружение земляного полотна. Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими. Устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий. Устройство защитных слоев покрытий. Обустройство дороги. | ТКП 059.1-2012 ТКП 094-2012 ТКП 234-2009 |
| Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов; - поперечный профиль; - план и продольный профиль; - тротуары, пешеходные улицы и дорожки; - велосипедные дорожки; остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; - автомобильные стоянки и парковки; - пересечения и примыкания; - водоотводные системы и устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Витрины и витражи металлические | СТБ 1609-2020 | Соответствия размеров изделий рабочим чертежам: - отклонения от линейных размеров; - отклонения от прямолинейности; - отклонение от плоскостности; - отклонение от равенства диагоналей; - отклонение от зазоров в местах соединения деталей; качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие; - прочность сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью; - внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия; - наличие и правильность установки опорных и фиксирующих прокладок; - комплексность; - маркировка; - упаковка | СТБ 1609-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевого профиля | СТБ 939-2013 | Отклонение геометрических параметров коробок, полотен, дверей и створок окон. Отклонение от линейного наружного размера коробок, створок и полотен. Отклонение от прямолинейности профилей поверхности коробок, створок и полотен. Отклонение от плоскостности поверхностей коробок, створок и полотен. Отклонение от равенства диагоналей коробок, створок и полотен. Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен дверей и створок окон относительно друг друга, установка которых предусмотрена в одной плоскости. Внешний вид и качество поверхностей. Комплектность. Упаковка. Маркировка. | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки дверные входные из алюминиевого профиля | СТБ 2433-2015 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы. Отклонение от номинальных размеров дверей, сопрягаемых размеров сборочных единиц: внутренние размеры коробок, внешние размеры коробок. Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали поливинилхлоридных и металлических элементов. Перпендикулярность сторон (разность длин диагоналей). Зазоры в местах соединений элементов поливинилхлоридных и металлических дверей. Предельные отклонения на разрезание профилей по углам 45 и 90 градусов. Внешний вид и качество поверхностей. Комплектность. Упаковка. Маркировка. | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Стеклопакеты клееные | ГОСТ 24866-2014 | Отклонения от геометрических параметров: - предельное отклонение номинальной толщины стеклопакета; - номинальный размер по высоте или ширине; - разность длин диагоналей; - отклонение от плоскостности; - отклонение от прямолинейности кромок; - глубина внутреннего герметизирующего слоя; - глубина наружного герметизирующего слоя; - общая глубина герметизирующего слоя. Герметичность. Внешний вид. Маркировка. | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32530-2013 ГОСТ 32557-2014 ГОСТ 33003-2014 |
| Элементы остекления балконов и лоджий | СТБ 1912-2008 | -отклонение от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий, величина провесов; - внешний вид изделия; -комплектность; -маркировка; -упаковка | СТБ 1912-2008 СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Отклонение от геометрических размеров: -отклонение от линейного размера, отклонение от прямолинейности, отклонение от плоскостности, отклонение от равенства диагоналей, перепад лицевых поверхностей Внешний вид и качество поверхностей: длина шлица дренажного отверстия, ширина шлица дренажного отверстия, минимальное расстояние от дренажного отверстия до боковой части коробки, минимальное расстояние между двумя соседними дренажными отверстиями, диаметр отверстия под ручку. Комплектность. Упаковка. Маркировка. | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1108-2017 СТБ 1457-2004 |