
	
	  Приложение №1 от 24.07.2026
  к свидетельству о технической   
  компетентности   системы производственного контроля

	
	№ 373729895000.7329-2026

	
	  всего листов 6, лист № 1

	Область технической компетентности системы производственного контроля

	Общество с ограниченной ответственностью
«МЭКЭНЕРГО»


	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего методы проведения испытаний, контроля



	Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений
	СП 5.01.02-2023
СП 1.03.14-2024
	Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов.
Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж.
Устройство насыпей и обратных засыпок.
	СП 1.03.14-2024
СП 5.01.02-2023



	
	СП 5.01.02-2023
СП 1.03.14-2024
	Устройство искусственных оснований:
устройство оснований из насыпных грунтов;
устройство оснований из намывных грунтов. 

	СП 1.03.14-2024

	Устройство фундаментов
	СП 5.01.02-2023
СП 1.03.14-2024
	Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит).
	СП 1.03.14-2024

	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.09-2023

	Арматурные работы;
опалубочные работы;
бетонные работы.

	СП 1.03.09-2023


	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.09-2023

	Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий.
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости.
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок.
	СП 1.03.09-2023



	Монтаж легких ограждающих конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.10-2023 
	Монтаж гипсобетонных перегородок.
Монтаж каркасно-обшивных перегородок.
Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки.
Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит.
	СП 1.03.10-2023 


	Монтаж деревянных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.10-2023 
	Монтаж элементов конструкций.
	СП 1.03.10-2023 

	[bookmark: _GoBack]Монтаж стальных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.10-2023 
	Укрупнительная сборка конструкций.
Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением.
Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий.
Монтаж стальных элементов конструкций и блоков многоэтажных зданий.
	СП 1.03.10-2023 

	Возведение каменных и армокаменных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СП 1.03.13-2024 
	Каменные и армокаменные конструкции.
	СП 1.03.13-2024 


	Устройство кровель 
	СН 5.08.01-2019 
СП 1.03.05-2023

	Кровли из рулонных и мастичных материалов.
Кровли из мелкоштучных материалов.
Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов.
Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы.
	ГОСТ 21718-84
 СП 1.03.05-2023


	Устройство изоляционных покрытий
	ТКП 45-5.08-75-2007.
СТБ 1846-2008 
	Гидроизоляция из рулонных материалов.
Окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокрасочная, полимерная, битумно-полимерная, полимерцементная).
Гидроизоляция из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции.
Гидроизоляция из металлических листов.
Гидроизоляция из полимерных листовых материалов.
Тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих материалов.
	СТБ 1846-2008.

	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	СП 1.03.03-2022
СП 1.03.04-2022

	Легкие штукатурные системы утепления.
Тяжелые штукатурные системы утепления.
Вентилируемые системы утепления.
Системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий.
	СП 1.03.04-2022


	Отделочные работы
	СП 1.03.01-2019
СП 1.03.07-2023

	Штукатурные работы.
Облицовочные работы.
Малярные работы.
Обойные работы.
Стекольные работы.
	СП 1.03.07-2023


	Заполнение оконных и дверных проемов
	СП 3.02.08-2024
СП 1.03.15-2024 
	Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей.
Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий.
Элементы остекления балконов и лоджий на относе.
	СП 1.03.15-2024 


	
	СП 3.02.08-2024
СП 1.03.01-2019
СП 1.03.07-2023
	Отделка откосов.
	СП 1.03.07-2023


	Монтаж систем автоматизации
	СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно)
	Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования.
	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 

	Устройство полов
	СП 1.03.01-2019
СП 1.03.06-2023

	Устройство стяжки.
Устройство гидроизоляции пола.
Устройство тепло- и звукоизоляции.
Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых.
Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе.
Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе.
Устройство покрытий из плиточных материалов.
Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий.  
	СП 1.03.06-2023

	Электромонтаж-
ные работы 
	СП 4.04.06-2024 

	Электропроводка.
Кабельные линии.
Распределительные устройства и подстанции. 
Электрическое освещение.
Заземляющие устройства
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.2-94 

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
	СП 1.03.02-2020 
СП 4.01.08-2024 

	Водоснабжение.
	СП 4.01.08-2024 


	
	СП 1.03.02-2020 
СП 4.01.08-2024 

	Канализация.
	СП 4.01.08-2024 


	
	СП 1.03.02-2020 
СП 4.02.07-2024 
	Вентиляция и кондиционирование воздуха.
	СП 4.02.07-2024 

	
	СП 1.03.02-2020 
СП 4.02.08-2024 
	Отопление.
	СП 4.02.08-2024 


	
	СП 1.03.02-2020 
СТБ 2020-2009 
	Тепловые пункты и котельные.
	СТБ 1999-2009  


	
	СН 4.04.02-2019
	Сеть стационарной электросвязи.
Система кабельного телевидения.
Система домофонной связи.
Локальная сеть передачи данных.
Диспетчеризация инженерного оборудования.
Системы молниезащиты и заземления.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений
	СП 4.01.06-2024
СТБ 2177-2011.
	Водоснабжение и канализация.
	СТБ 2072-2010 

	
	СП 4.02.01-2020 
СТБ 2177-2011 
	Тепловые сети.
	СТБ 2116-2010 

	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
	ТКП 45-5.09-33-2006.

	Подготовка поверхности.
Лакокрасочные  покрытия
	СТБ 1684-2006 

	Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи
	СН 4.04.06-2025
	Прокладка кабелей электросвязи в грунте.
Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации.
Колодцы кабельной канализации.
Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах.
Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи.
Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа.
Оконечные кабельные и распределительные устройства.
Пассивные оптические сети.
Распределительные сети систем кабельного телевидения.
Заземляющие устройства.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж технологических трубопроводов
	ТКП 45-3.05-167-2009
	Монтаж трубопроводов.
Сварные соединения трубопроводов.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж технологического оборудования
	ТКП 45-3.05-166-2009

	Монтаж оборудования.
Монтаж аппаратов колонного типа.
Монтаж компрессоров и насосов.
Монтаж горизонтальных печей и мельниц.
Монтаж холодильных установок.
Монтаж теплообменных аппаратов.
Монтаж перемешивающих устройств.
Монтаж сушильных аппаратов.
Монтаж фильтров.
Монтаж центрифуг
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Благоустройство территорий. 
	СП 3.02.10-2025
СП 1.03.17-2025
	Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий:
Сооружение земляного полотна.
Устройство слоев основания.
Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий.
	СП 1.03.17-2025

	
	
	Озеленение территорий:
Подготовка территории к озеленению.
Посадка деревьев и кустарников.
Создание газонов.
Создание цветников.
	

	
	
	Дорожные одежды проездов, тротуаров, пешеходных зон: Сооружение земляного полотна.
Устройство слоев основания.
Установка бортового камня.
Укладка плит.
	



	 
Заместитель генерального 
директора
  по оценке соответствия
	

	
М.П.
	Э.Э.Шатило 

	
	личная подпись
	
	расшифровка подписи
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Область технической компетентности системы производственного контроля  

Общество с ограниченной ответственностью   « МЭКЭНЕРГО »    

Наименование  работ (услуг) в  строительстве,  строительных  материалов,  строительных  изделий и  строительных  конструкций  Обозначение  технического  нормативного правового  акта , устанавливающего  требования к  выполнению  работ (оказанию услуг) в  строительстве, к  строительным материалам,  строительным изделиям и  строительным  конструкциям  Наименование  вида р абот (услуг) в  строительстве; испытаний и (или)  определяемых параметров  Обозначение  технического  нормативного  правового акта ,  устанавливающе го  методы  проведения  испытаний,  контроля  

 

    Заместитель генерального    директора      по оценке соответствия       М.П.  Э.Э.Шатило   

 личная подпись   расшифровка подписи  

 

Устройство  оснований  фундаментов и  земляных  сооружений  СП 5.01.02 - 2023   СП 1.03.14 - 2024  Вертикальная планировка, разработка  выемок и котлованов.   Водопонижение, организация  поверхностного стока, дренаж.   Устройство насыпей и обратных  засыпок.  СП 1.03.14 - 2024   СП 5.01.02 - 2023      

 СП 5.01.02 - 2023   СП 1.03.14 - 2024  Устройство искусственных оснований:   устройство оснований из насыпных грунтов;   устройство оснований из намывных грунтов.     СП 1.03.14 - 2024  

Устройство  фундаментов  СП  5.01.02 - 2023   СП 1.03.14 - 2024  Устройство плитных фундаментов  (ленточных, столбчатых, сплошных плит).  СП 1.03.14 - 2024  

Возведение  монолитных  бетонных и  железобетонных  конструкций  СН 1.03.01 - 2019    СП 1.03.09 - 2023    Арматурные работы;   опалубочные работы;   бетонные  работы.    СП 1.03.09 - 2023    

Монтаж сборных  бетонных и  железобетонных  конструкций  СН 1.03.01 - 2019    СП 1.03.09 - 2023    Монтаж блоков фундаментов и стен  подземной части зданий.   Монтаж колонн, рам, полурам и  диафрагм жесткости.   Монтаж ригелей, балок, ферм,  плит.   Монтаж панелей стен.   Монтаж вентиляционных блоков,  объемных блоков шахт лифтов,  санитарно - технических кабин,  лестничных маршей и площадок.  СП 1.03.09 - 2023      

Монтаж легких  ограждающих  конструкций  СН 1.03.01 - 2019    СП 1.03.10 - 2023   Монтаж  гипсобетонных перегородок.   Монтаж каркасно - обшивных  перегородок.   Монтаж стен из металлических панелей  с утеплителем и полистовой сборки.   Монтаж конструкций из  асбестоцементных экструзионных  панелей и плит.  СП 1.03.10 - 2023     

Монтаж деревянных  конструкций  СН 1.03.01 - 2019    СП 1.03.10 - 2023   Монтаж элементов  конструкций.  СП 1.03.10 - 2023   

