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Приложение 
к свидетельству о технической компетентности
системы производственного контроля
						 № 	24949925000.3214-2026                          
							  
						 всего листов  8 , лист №8  

Область технической компетентности системы производственного контроля
Общества с ограниченной ответственностью
"ЭЛЕКТРОТЭМП" 

	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве, 
к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров

	Обозначение технического нормативного правого акта, устанавливающего методы проведения испытаний, контроля



	Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
	СП 4.02.04-2023 
СН 4.02.02-2019 
СП 4.02.09-2024 
	Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
	СП 4.02.09-2024


	Монтаж технологического оборудования 
	ТКП 45-3.05-166-2009 


	Монтаж оборудования.
Монтаж аппаратов колонного типа.
Монтаж компрессоров и насосов.
Монтаж горизонтальных печей и мельниц.
Монтаж холодильных установок.
Монтаж теплообменных аппаратов.
Монтаж перемешивающих устройств.
Монтаж сушильных аппаратов.
Монтаж фильтров.
Монтаж центрифуг.
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж технологических трубопроводов
	ТКП 45-3.05-167-2009 
	Монтаж трубопроводов.
Сварные соединения трубопроводов.
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.2-94

	
Монтаж систем 
автоматизации
	СНиП 3.05.07-85 (справочно)
	Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94



Начальник службы 
по оказанию услуг в строительстве
									      А.В.Ахрамович 
			                                   М.П.        А.И.Жизневский

