



Приложение  к свидетельству о технической компетентности
системы производственного контроля
						№ 	05891370.1849 -2026                            .
							  
						от « 31 »  июля  20 26 г., листов всего  1 , лист №1    

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
Общества с ограниченной ответственностью                                                    «Витебское предприятие «Бриз»
наименование организации
	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего требования к выполнению работ (оказанию услуг) в строительстве,                     к строительным материалам, строительным изделиям и строительным конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве;
испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение технического нормативного правового акта, устанавливающего методы проведения    испытаний, контроля



	[bookmark: _GoBack]Плиты бетонные               и железобетонные               для тротуаров дорог
	СТБ 1071-2007

	Отбор образцов

	ГОСТ 13015.1
СТБ 1152, п. 4-6
СТБ 1545, п. 4

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0, 
ГОСТ 26433.1

	
	
	Определение качества бетонных поверхностей
	ГОСТ 26433.1

	
	
	Определение плотности бетона в состоянии естественной влажности
	ГОСТ 12730.1
ГОСТ 12730.0

	
	
	Однотонность цвета плит
	СТБ 1097-2012, п. 6.14

	
	
	Содержания воздуха (пористости) в бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.7

	
	
	Определение прочности на сжатие
	СТБ 1152, п. 7.1, 8
ГОСТ 10180, п. 7.2
ГОСТ 18105

	
	
	Маркировка
	СТБ 1071-2007, п. 4.11

	
	
	Упаковка
	СТБ 1071-2007, п. 4.12

	Камни бортовые             бетонные и                            железобетонные

	СТБ 1097-2012

	Отбор образцов

	ГОСТ 13015.1
СТБ 1152, п. 4-6
СТБ 1545, п. 4

	
	
	Определение точности геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0, 
ГОСТ 26433.1

	
	
	Определение качества бетонных поверхностей
	ГОСТ 26433.1

	
	
	Однотонность цвета камней
	СТБ 1097-2012, п. 7.10

	
	
	Определение плотности бетона в состоянии естественной влажности
	ГОСТ 12730.1
ГОСТ 12730.0

	
	
	Содержания воздуха (пористости) в бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.7

	
	
	Определение прочности на сжатие
	СТБ 1152, п. 7.1, 8
ГОСТ 10180, п. 7.2
ГОСТ 18105

	
	
	Маркировка
	СТБ 1097-2012, п. 4.7

	
	
	Упаковка
	СТБ 1097-2012, п. 4.8



Заместитель генерального 
директора - главный инженер

							                             Е.Е.Семашко       .
			М.П.        А.И.Жизневский
		
